МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электрические и технологические измерения

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Год начала подготовки: 2021

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________Г. П. Шумилова

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 2021

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Электрические и технологические измерения» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Цель дисциплины:

Дать будущим инженерам знания по основам электрических и технологических измерений различных электрических и неэлектрических величин с целью получения измерительной информации, которая может быть использована как в целях, собственно, измерений (нахождения значения физической величины в узаконенных единицах), так и для выработки соответствующих логических заключений и суждений в процедурах измерительного контроля, диагностирования или управляющих воздействий в системах управления. Освоить общие примеры решения задач измерения на основе правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Задачи:

В результате изучения курса студент должен знать:

– терминологию, основные понятия и определения, единиц физических величин;

– основы теории погрешностей измерений;

– способы нормирования и формы выражения метрологических характеристик средств измерений;

– методы обработки результатов наблюдений, правила записи и формы представления результатов измерений;

– принципы работы аналоговых электромеханических, электронных и цифровых измерительных приборов;

– методы измерения параметров электрических цепей;

– методы измерения неэлектрических величин;

– принципы построения, структуру и области применения информационно-измерительных систем.

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК 1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи | Знать: терминологию, основные понятия и определения, единиц физических величин Уметь Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи Владеть Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных электротехнических задач | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |
| ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий; | ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии | Знать: основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии Уметь: Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии владеть: Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |
| ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства | Знать методы обработки результатов наблюдений, правила записи и формы представления результатов измерений Уметь: Освоить общие примеры решения задач измерения на основе правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений; определять под руководством специалиста более высокой квалификации объекты исследования и использовать современные методы исследований Владеть: способен участвовать в проведении лабораторных работ исследовательского характера по общепринятым методикам | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

  - Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные вопросы |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |
| Опрос | Форма учебного процесса, целью которой является повторение и закрепление изученного материала. | вопросы |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня

сформированности компетенций

Под уровнем компетенции понимается степень готовности и способности выпускника, освоившего ООП, к решению различных по виду и сложности профессиональных задач.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

- Что понимают под физической величиной, которую измеряют средствами измерений?

А: предмет,

Б: эталон,

В: свойство,

Г: информация.

- Символ, которым обозначают относительную погрешность?

А: φ

Б: δ

В: σ

Г: γ

- Синусоидальный сигнал описывается следующей функцией времени t: u(t) = Um sin (2πft + ψ) . Как в этой формуле обозначено мгновенное значение напряжения?

А: Um

Б: u(t)

В: ψ

Г: ft.

- Какой зависимостью связано действующее значение тока (напряжения) с амплитудным?

А: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

Б: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

В: Действующее значение меньше амплитудного в  раз,

Г: Действующее значение меньше амплитудного в  раз.

- Как называется вид измерений, при котором значение величины находят расчетом на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, функционально связанными с искомой и определяемыми посредством измерений?

А: Прямые,

Б: Косвенные,

В: Совокупные,

Г: Совместные.

- Назовите вид средств электрических измерений, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи и дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

А: электроизмерительные приборы,

Б: электроизмерительные установки,

В: измерительные преобразователи,

Г: меры.

- Какой буквой обозначается цена деления электроизмерительного прибора?

А: Ц,

Б: С,

В: S,

Г: .

- Единица измерения постоянной вольтметра?

А: В/дел,

Б: Вдел,

В: В/А,

Г: ВА.

- Укажите номер графика изменения аддитивной погрешности электроизмерительного прибора на приведенном ниже рисунке.

|  | А: 1, Б: 2, В: 3. |
| --- | --- |

- В каких единицах измеряется приведенная погрешность?

А: В единицах измеряемой величины,

Б: В процентах,

В: В относительных единицах.

- Какой прибор более точный?

А: С классом точности 1,0,

Б: С классом точности 0,05,

В: С классом точности 4,0.

- Что является основной частью аналогового электромеханического измерительного прибора?

А: Измерительная цепь,

Б: Измерительный механизм,

В: Отсчетное устройство,

Г: Демпфирующее устройство.

- Какой из измерительных механизмов по принципу действия работает только в цепях постоянного тока?

А: Электромагнитный,

Б: Магнитоэлектрический,

В: Электродинамический,

Г: Электростатический.

- У электроизмерительных приборов какой системы расширение пределов измерения по току производится с помощью шунтов?

А: Электромагнитной,

Б: Магнитоэлектрической,

В: Электродинамической,

Г: Электростатической.

- На основе какого измерительного механизма выполнены выпрямительные приборы?

А: Электромагнитного,

Б: Магнитоэлектрического,

В: Электродинамического,

Г: Электростатического.

- С помощью каких устройств производится расширение пределов измерения электромагнитных вольтметров?

А: Шунтов,

Б: Добавочных резисторов,

В: Измерительных трансформаторов напряжения,

Г: Измерительных трансформаторов тока.

- Какое значение тока показывает электромагнитный амперметр?

А: Мгновенное,

Б: Действующее,

В: Амплитудное,

Г: Среднее.

- На основе какого измерительного механизма построены ваттметры?

А: Электромагнитного,

Б: Магнитоэлектрического,

В: Электродинамического,

Г: Электростатического.

- Какой из элементов электронного вольтметра в значительной мере определяет его метрологические характеристики?

А: Модулятор,

Б: Детектор,

В: Усилитель,

Г: Входное устройство.

- Амплитудный детектор с закрытым входом. Почему так называется (что закрывает)?

А: Не пропускает помеху,

Б: Не пропускает переменную составляющую сигнала,

В: Закрывает диод от пробоя,

Г: Не пропускает постоянную составляющую сигнала.

- На чем основан принцип работы цифровых измерительных приборов?

А: На дискретном представлении непрерывных величин,

Б: На измерении дискретных величин,

В: На измерении аналоговых величин,

Г: На преобразовании дискретной величины в аналоговую.

- Какой узел цифрового средства измерения определяет его основные метрологические характеристики и быстродействие?

А: Входное устройство,

Б: Аналого-цифровой преобразователь,

В: Управляющее устройство,

Г: Цифровое отсчетное устройство.

- В каком методе аналого-цифрового преобразования измеряемое напряжение преобразуется в интервал времени?

А: Последовательного счета,

Б: Поразрядного уравновешивания,

В: Развертывающего уравновешивания,

Г: Одновременного считывания.

- Необходимо измерить напряжение в цепи постоянного тока методом непосредственной оценки. Какой из вариантов приборов надо выбрать, чтобы получить наименьшую погрешность измерения?

А: Вольтметр с RV = 1 кОм,

Б: Вольтметр с RV = 10 кОм,

В: Вольтметр с RV = 100 кОм,

Г: Вольтметр с RV = (1 + 10 + 100) / 3 кОм.

- Необходимо измерить постоянный ток в цепи методом непосредственной оценки. Какой из вариантов приборов надо выбрать, чтобы получить наименьшую погрешность измерения?

А: Амперметр с RА = 1 кОм,

Б: Амперметр с RА = 10 кОм,

В: Амперметр с RА = 500 Ом,

Г: Амперметр с RА = (1 + 10 + 0,5) кОм.

- С помощью каких приборов можно измерить ток в цепи постоянного тока, если нет амперметра?

А: Двух вольтметров,

Б: Двух ваттметров,

В: Вольтметра и ваттметра,

Г: Вольтметра и фазометра.

- Каким методом можно измерить мощность трехфазной трехпроводной сети независимо от схемы соединения и характера нагрузки?

А: Одного ваттметра,

Б: Одного ваттметра с созданием искусственной нулевой точки,

В: Двух ваттметров,

Г: Трех ваттметров.

- Что измеряют мостовым методом?

А: R, L, C, U,

Б: R, L, C, Z,

В: I, L, C, Z,

Г: R, L, Р, Z.

- Имеется одинарный мост постоянного тока (см. рис.). Запишите условие равновесия моста.

А: ,

Б: ,

В: ,

- Напряжение изменяется по закону: . Найти постоянную составляющую в этом напряжении.

А: 4,

Б: ,

В: ,

Г: 3.

- Ток изменяется по закону . Определить показания электромагнитного амперметра.

А: ,

Б: ,

В: 10,		Г:  0.

- Что такое тангенс угла диэлектрических потерь?

А: Угол, дополняющий до 90о угол сдвига фаз между током и напряжением в емкостной цепи,

Б: Угол, дополняющий до 90о угол сдвига фаз между током и напряжением в индуктивной цепи,

В: Угол между векторами тока и напряжения в емкостной цепи,

Г: Угол между векторами тока и напряжения в индуктивной цепи.

- Что такое добротность катушки индуктивности?

А: Отношение активного сопротивления катушки к индуктивному,

Б: Отношение индуктивного сопротивления катушки к активному,

В: Отношение индуктивного сопротивления катушки к полному,

Г: Отношение активного сопротивления катушки к полному.

- Какое из приведенных ниже устройств не является измерительным преобразователем неэлектрической величины в электрическую?

А: термопара,

Б: пьезоэлектрический преобразователь,

В: тензометр,

Г: детектор.

- Что создает тормозной момент для алюминиевого диска в индукционном счетчике электрической энергии?

А: спиральная пружина,

Б: растяжка,

В: постоянный магнит,

Г: обмотка в последовательной цепи электромагнита.

Ключ к тесту: Ключ: 1 В, 2 Б, 3 Б, 4 Г, 5 Б, 6 В, 7 Б, 8 А, 9 В, 10 Б, 11 Б, 12 Б, 13 Б, 14 Б, 15 Б, 16 В, 17 Б, 18 В, 19 В, 20 Г, 21 А, 22 Б, 23 В, 24 В, 25 В, 26 В, 27 В, 28 Б, 29 Б, 30 В, 31 В, 32 А, 33 Б, 34 Г, 35 В.

Чтобы преодолеть пороговый уровень необходимо правильно ответить на 18-23 вопросов, продвинутый - 24-29 вопросов, высокий - 30-35 вопросов.

Примерные задачи на контрольную работу

Задание № 1

Цифровой универсальный прибор типа Ф4800 используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления постоянному току, а также средней частоты синусоидальных колебаний. Измеряемые прибором параметры, диапазоны измерения, конечные значения поддиапазонов и основные погрешности измерения приведены в табл. I.3а, а значения измеряемых электрических величин указаны в табл. I.3б.

Таблица I.3а

| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Конечное значение поддиапазона | Класс точности с/d |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 0.001 – 1000 В | 1; 10; 100; 1000 В | 0.25/0.1 |
| Сила тока | 0.1 – 1000 мА | 1; 10; 100 мА 1000 мА | 0.25/0.1 0.5/0.2 |
| Сопротивление | 10 Ом – 1000 кОм | 100 Ом 1; 10; 100; 1000 кОм | 0.25/0.1 0.25/0.1 |
| Частота | 1 – 1000 кГц | 10; 100; 1000 кГц | 0.02/0.01 |

Таблица I.3б

| Напряжение | Сила тока | Сопротивление | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| (185.7+N) мВ (37.2+2N) В | (7.65+0.31 N) мА (0.63+0.02 N) А | (5.68+30 N) кОм (53.7+2.1 N) Ом | (1060+50 N) Гц (778.5+5.5 N) кГц |

Выберите соответствующие поддиапазоны прибора и оцените абсолютную и относительную погрешности результата измерения.

Далее, выполнив округление, запишите результат измерения в виде . Результаты вычислений сведите в таблицу, форма которой для одного из вариантов приведена ниже (табл. I.3в). В графе 2 этой таблицы укажите исходные данные, полученные из табл. I.3б.

Таблица I.3в

| Измеряемая величина | Показание | Погрешность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | δ, % | Δ |  |
| Напряжение | 191.7 мВ | 0.672 | 1.3 мВ | (191.71.3) мВ |
|  | 40.2 В | 0.399 | 0.16 В | (40.200.16) В |
| Сила тока | 16.95 мА | 0.740 | 0.12 мА | (16.950.12) мА |
|  | 0.93 А | 0.515 | 0.005 А | (0.9300.005) А |
| Сопротивление | 10.18 кОм | 0.132 | 0.12 кОм | (10.1800.12) кОм |
|  | 256.7 Ом | 0.540 | 1.4 Ом | (256.71.4) Ом |
| Частота | 1210 Гц | 0.093 | 1 Гц | (12101) Гц |
|  | 853.5 кГц | 0.022 | 0.18 кГц | (853.500.18) кГц |

Задание № 2

Определить пределы измерения токов I1 и I2 (I1 < I2 ) в схеме двухпредельного миллиамперметра (см. рис. II.3) с током полного отклонения рамки измерительного механизма IA = (50+N) мкА, внутренним сопротивлением RA = (1+0.5N) кОм. Значения сопротивлений резисторов ступенчатого шунта R1 = 0.9 Ом;  R2 = 0.1 Ом. Определите цену деления С и чувствительность S прибора на каждом пределе измерения.

Задание № 3

Определите показания амперметров электромагнитной системы, измеряющих токи, формы которых приведены на рис. III.2, а амплитудные значения этих токов одинаковы и равны Im = (2+0.2N) A. Что покажут в этом случае амперметры магнитоэлектрической и электродинамической систем?

Задание № 4

Мостовая схема, показанная на рис. IV.1 и предназначенная для измерения индуктивности катушки L1 (ее активное сопротивление R1), уравновешена. Запишите условие равновесия и определите индуктивность катушки L1 и сопротивление резистора R1 для исходных данных, приведенных в табл. IV.1. Мостовая схема питается переменным напряжением частоты 50 Гц.

Таблица IV.1

| Параметр |
| --- |
| R2 | R3 | R4 | С4 |
| Ом | мкФ |
| 100 | 10(20+N) | 10(50-N) | 0.5 |

Задание № 5

Давление газа в трубопроводе Р измеряется деформационным (пружинным) манометром. Контролируемый неэлектрический параметр изменяется в пределах от РН  до РК. Шкала прибора проградуирована в диапазоне 0 … РК. Какой класс точности должен быть у манометра, чтобы относительная погрешность измерения давления не превысила значения δ = [1.5 + 0.05(N+1)], %?

Известно, что манометры указанного типа имеют классы точности: 0.15; 0.25; 0.4; 1.0; 1.6; 2.5; 4; 6.3; 10. Данные для расчета сведены в табл. V.1,а.

Таблица V.1,а

| Параметр | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РН, МПа | 2.27 | 1.57 | 2.41 | 1.71 | 2.55 | 1.85 | 2.69 | 1.99 | 2.83 | 2.13 |
| РК, МПа | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | 3.9 |

Рассмотрим пример решения задачи. Наибольшая погрешность измерения δН будет при нижнем пределе измерения, т.е. при РН. А так как

δН = 100Δмакс / РН, %,

то максимальная допускаемая абсолютная погрешность

Δмакс = δН РН / 100, МПа.

Следовательно, класс точности манометра надо выбрать таким. Чтобы максимальная приведенная погрешность γмакс не превысила значения δН РН / РК. Например, если N = 31, то: δН = 3.05%, РН  и РК соответственно равны 3.67 и 6.1 МПа, а γмакс = 1,83%. Поэтому, необходимо выбрать манометр класса точности не хуже, чем 1.6. В данном случае погрешность измерения им давления газа в трубопроводе не превысит допускаемого значения 3.05%.

Ответы к задаче сведены в табл. V.1,б.

Таблица V.1,б

|  | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Класс точности | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к зачету

- Понятие физической величины, значение физической величины, истинное значение физической величины, действительное значение физической величины, единица физической величины.

- Измерение, результат измерения, погрешность измерения, точность измерения.

- Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов.

- Постоянная составляющая сигнала, переменная составляющая сигнала, средневыпрямленное и среднеквадратическое значение сигнала за период измерения.

- Понятие коэффициента амплитуды и коэффициента формы, их значение для синусоидального сигнала.

- Виды измерений.

- Методы измерений.

- Средства электрических измерений, их виды.

- Метрологические характеристики средств измерений.

- Классификация погрешностей измерений и средств измерений.

- Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Обозначение классов точности.

- Систематические погрешности измерений, их обнаружение и исключение.

- Случайные погрешности измерений. Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

- Основные характеристики закона распределения случайных погрешностей и их оценки.

- Интервальные оценки истинного значения случайной величины.

- Обработка результатов измерений. Прямые равноточные измерения с многократными наблюдениями. Косвенные измерения.

- Электроизмерительные приборы (определение). Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам.

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы: структурная схема и принцип действия.

- Магнитоэлектрический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Магнитоэлектрические амперметры.

- Магнитоэлектрические вольтметры.

- Комбинированные аналоговые измерительные приборы (выпрямительные приборы): схемы и принцип действия.

- Электромагнитный измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Электромагнитные амперметры и вольтметры. Расширение их пределов измерения.

- Электродинамический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Амперметры и вольтметры электродинамической системы.

- Ваттметры электродинамической системы.

- Электростатический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Логометры: принципиальная схема, принцип действия.

- Электронные измерительные приборы. Структурные схемы аналоговых электронных вольтметров.

- Детекторы амплитудного значения: принципиальные схемы и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Детекторы среднего квадратического значения: виды и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Цифровые измерительные приборы: принцип работы, достоинства.

- Основные характеристики аналого-цифровых преобразователей.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы, достоинства.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с время-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Принцип построения цифровых вольтметров переменного тока.

- Методы измерения напряжения и тока. Основные факторы, влияющие на выбор приборов для измерения напряжения и тока.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Метод непосредственной оценки.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Компенсационный метод.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Дифференциальный метод.

- Измерение постоянного тока. Прямое и косвенное измерение тока.

- Измерение напряжения и тока промышленной частоты.

- Измерение мощности в цепях постоянного тока.

- Измерение активной мощности в цепях переменного тока. Методы одного, двух и трех приборов.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод амперметра и вольтметра.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод непосредственной оценки. Электромеханические омметры.

- Одинарный мост постоянного тока. Схема замещения. Условие равновесия моста.

- Условия равновесия моста переменного тока.

- Схемы замещения конденсатора и катушки индуктивности. Параметры, характеризующие конденсатор и катушку индуктивности.

- Мосты для измерения емкости и угла потерь конденсаторов.

- Мост для измерения индуктивности и добротности катушки индуктивности.

- Наиболее важные причины применения измерительных приборов для измерения неэлектрических величин.

- Структурные схемы приборов для измерения неэлектрических величин.

- Основные группы преобразователей неэлектрических величин в электрические. Генераторные измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Параметрические измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Информационно-измерительные системы (ИИС): назначение и основные структуры.

- Назначение и виды успокоителей в электромеханических измерительных приборах.

- Шкала электромеханического измерительного прибора. Назначение, виды шкал.

- Указатели электромеханических измерительных приборов. Назначение и виды.

- Виды устройств для создания противодействующего момента в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение корректора в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение поверок электроизмерительных приборов. Методика поверки прибора путем сравнения его показаний с образцовым прибором.

- Назначение градуировки шкалы магнитоэлектрического амперметра.

- Условное обозначение классов точности на средствах измерений.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос. АКР |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | тестирование, опрос, АКР |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | перечень вопросов к зачету |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | № 1-35 | 30-35 | 24-29 | 18-23 | <18 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 60-70 | 50-59 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 35 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |