МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Производственно – техническая инфраструктура предприятий»

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________20__ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Производственно – техническая инфраструктура предприятий», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Производственно – техническая инфраструктура предприятий» решаются следующие задачи:  выработка требований к предприятиям автосервиса, производственным и другим помещениям по условиям технологичности производственного процесса, безопасности производственной деятельности, ресурсосбережению, обеспечению экологичности. Автосервис непосредственным образом ориентирован на удовлетворение спроса физических и юридических лиц. На величину спроса влияет: парк автомобилей, его общая численность, срок службы; уровень организации автотехобслуживания, их производственные возможности, номенклатура и комплексность производимых работ; время обслуживания клиента; удобство для клиента размещения сети автосервисных услуг.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Конструкцию основного технологического (стационарного) оборудования, определения его потребности и оценка технико-экономической эффективности применения; пути развития ПТБ предприятий автомобильного транспорта; методологию технологического проектирования основных типов предприятий автосервиса, станций технического обслуживания (СТО), специализированных предприятий, автозаправочных станций (АЗС), стоянок.

Уметь: Производить технологический расчет и планировку предприятий автосервиса

Владеть: Основами рациональных инженерных решений при развитии и совершенствовании ПТБ предприятий автосервиса. Приёмами анализа состояния ПТБ действующих предприятий автосервиса и их технико-экономического обоснования при оценке и развитии сервисных услуг.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет ПК-1.5 Способен составлять нормативные правовые документы (графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические и диагностические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов) |

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет ПК-1.5 Способен составлять нормативные правовые документы (графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические и диагностические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов) | Знать: Технологию выполнения технического обслуживания и ремонта транспортных средств различной модификации. Нормативные правовые документы (графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические и диагностические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов) Уметь: Производить технологический расчет. Выполнять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов. Владеть: навыками самостоятельно и в составе коллектива поиска, анализа, составления и обобщения информации по изучению и анализу необходимой информации, нормативных правовых документов (графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические и диагностические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов). Владеть способностью выполнять ТО и Р транспортных средств различной модификации | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия; 8. реферат |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 4 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 5 | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| 6 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 7 | Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ |
| 8 | Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |

4.2. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Типы и функции предприятий автосервиса | ПК-1.4, ПК-1.5 | Лекции, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. Опрос; 5. опорный конспект; 6. реферат |
| 2. Принципы формирования предприятий автосервиса | ПК-1.4, ПК-1.5 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия; 8. реферат |
| 3. Технологическое оборудование. Внутрипроизводственные коммуникации предприятий автосервиса. | ПК-1.4, ПК-1.5 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия; 8. реферат |
| 4. Технологический расчёт станции технического обслуживания. | ПК-1.4, ПК-1.5 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия; 8. реферат |
| 5. Планировка станции технического обслуживания. | ПК-1.4, ПК-1.5 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия; 8. реферат |
| 6. Автозаправочные станции. Стоянки автомобилей | ПК-1.5 | Лекции, самостоятельная работа студентов | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. Опрос; 5. опорный конспект; 6. реферат |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, , решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.1. Задания для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-1.5»:

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1. Исключите деятельность не входящую в функции предприятия автосервиса:

- Уборочно-моечные работы;

- Перевозка грузов для населения;

- Предпродажная подготовка автомобилей;

- Продажа запасных частей;

- Техническая помощь на дорогах.

2. Стоянки для автомобилей это:

  - Специализированные обслуживающие предприятия, выполняющие ограниченные виды услуг (уборочно-моечные, шиномонтажные, техническое обслуживание, замена масла, установка сигнализаций);

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные, для хранения автомобилей (постоянно или временно, на открытых площадках или в закрытых помещениях), а так же могут быть организованы посты для мойки автомобилей, ТО и ремонта.

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для временного хранения автомобилей, а так же могут быть организованны посты для мойки автомобилей, ТО и ремонта.

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для временного хранения автомобилей, отдыха и проживания водителей в специально отведенных местах;

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для хранения автомобилей, а так же могут быть организованы посты для заправки автомобилей топливом и маслами.

3. Автомобильная стоянка должна иметь:

- Не более одного въезда-выезда;

- Не менее одного въезда и не более двух выездов;

- Не более двух въездов и не более одного выезда;

- Не менее двух въездов-выездов;

- Без ограничений въездов-выездов.

4. Выберите последовательность при проектировании станции технического обслуживания, если у заказчика может направить на оценку целесообразности создания в определенном регионе (области, районе, городе, районе города) СТО:

- Выбираются различные варианты объемно-планировачных решений, на основе планировочного решения устанавливают размеры СТО (число рабочих постов), выбирается возможный перечень работ, затем определяют численность персонала, возможные объемы работ и подбирается технологическое оборудование;

- Проводится маркетинговый анализ спроса на услуги автосервиса в данном регионе на текущий момент и на перспективу и на основе такого анализа определяют мощность и размеры СТО;

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем проводят маркетинговый анализ, после чего производя расчет численности персонала, площадей и подбирают технологическое оборудование;

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем выполняют расчет объема работ, численность персонала, площадей и выбираются различные варианты объемно-планировочных решений;

- Проводится маркетинговый анализ и по полученным числе заездов на СТО, основным видам выполняемых работ, среднегодовом пробеге автомобилей определяют: объем работ, число рабочих постов, численность персонала, площади, подбирают технологическое оборудование и выбирают различные варианты объемно-планировочных решений.

5. Характеристикой дорожного СТО является:

  - Это специализированное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта только одного типа подвижного состава;

  - Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта всех типов подвижного состава (легковых, грузовых и автобусов);

  - Это специализированное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта только для одной марки автомобилей;

  - Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта только одного типов подвижного состава;

6. Силовая эл.энергия характеризуется напряжением:

- 220 В;

- 1000В;

- 127 В;

- 500 В;

- 380 В.

7. Укажите сроки проверки однофазных счетчиков:

- 1 раз в 16 лет;

- 1 раз в 10 лет;

- 1 раз в 3 года;

- 1 раз в год;

- 1 раз в 4 года.

8. Электробезопасность персонала должна обеспечиваться конструкцией электроустановок. К ней относят:

- Защитное заземление;

- Малое напряжение;

- Изоляция токоведущих частей;

- Предупредительная сигнализация;

- Защитное отключение.

9. Для нормирования освещенности учитываются характеристики процесса:

  - Точность работы – минимальный угловой размер детали;

  - Опасное прикосновение к предметам в рабочей зоне;

  - Наличие в рабочей зоне самосветящихся поверхностей;

  - Возраст рабочих.

10. Отражательная блескость – это:

    - Когда поверхности вызывают состояние ослепленности при отражении света;

    - Одновременное нахождение в поле зрения поверхностей различных яркостей;

    - Учет светового потока во всех направлениях, проходящих через данную точку;

    - Контраст между деталью и фоном;

    - Когда находящиеся в поле зрения поверхности высокой яркости, вызывают ослепительные эффекты.

11. Температурные – это лампы:

      - Газоразрядные;

      - Газонаполненные;

      - Накаливания;

      - Инфракрасные.

12. В формуле , η – это:

        - Коэффициент запаса;

        - Нормированное значение освещенности;

        - Коэффициент минимальной освещенности;

        - Коэффициент использования;

        - Показатель помещения.

13. Освещенность в точке горизонтальной поверхности, при точечном методе расчета, определяется:

          - ;

          - ;

          - ;

          - ;

          - .

14. В центральном водяном отоплении циркуляция происходит за счет:

            - Гравитации;

            - Воздуха;

            - Кавитации;

            - Сужения трубопроводов.

15. В параметры теплоносителя, центрального водяного отопления, не входит:

              - Давление в питающей магистрали;

              - Температура в питающей магистрали;

              - Давление в обратной магистрали;

              - Температура в обратной магистрали;

              - Температура котла.

16. Лучеиспускание – это:

- Перенос тепла внутри жидких и газообразных сред вместе с их материальными частицами;

- Теплообмен между поверхностями через прозрачную среду, при помощи э/м излучения;

- Переход тепла внутри тела или от одного тела к другому, при соприкосновении материальных частиц;

- Переход тепла внутри твердого тела, жидких и газообразных сред, при помощи э/м излучения.

17. В состав очистных сооружений не входит:

  - Песколовка;

  - Отстойник;

  - Гидроциклон;

  - Флотационная установка;

  - Дезодоратор.

18. Объемные компрессоры работают по принципу:

- Вытеснения, когда давление перемещаемой среды повышается в результате сжатия;

- Силового действия на перемещаемую среду;

- Перемещения среды за счет энергии, передаваемой ей при обтекании лопастей рабочего колеса;

- Силового действия, за счет перемещения среды по лопастям колеса.

19. К динамическим компрессорам относят:

  - Возвратно-поступательные;

  - Роторные;

  - Вихревые

  - Лопастные;

  - Червячные.

20. При каком диаметре сосуда, работающего под давлением, допускается не устанавливать табличку в соответствии с ГОСТ 12971:

- 235 мм;

- 325 мм;

- 352 мм;

- 335 мм.

Вариант 2

1. Исключите деятельность не входящую в функции предприятия автосервиса:

- Техническое обслуживание в течении послегарантийного периода эксплуатации;

- Диагностирование технического состояния автомобилей, его агрегатов и систем;

- Перевозка населения;

- Подготовка автомобилей к государственному техническому осмотру;

- Хранение автомобилей.

2. Автозаправочные комплексы это:

- Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для заправки автомобилей топливом (бензин, дизельное топливо), а так же предоставляются дополнительные услуги по мойке автомобилей, мелкому ремонту, продаже запасных частей и авто принадлежностей;

- Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для заправки автомобилей топливом (бензин, дизельное топливо), а так же предоставляются услуги для временного проживания и отдыха водителей автомобилей, и  выполняются отдельные виды услуг по обслуживанию автомобиля;

- Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для заправки автомобилей топливом (бензин, дизельное топливо), а так же, для постоянного и временного хранения автомобиля;

- Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные для заправки автомобилей топливом (бензин, дизельное топливо), а так же, для заправки из отдельных колонок моторного и трансмиссионного масел и охлаждающей жидкости.

3. Выберите последовательность при проектировании станции технического обслуживания, если у заказчика (инвестора) имеется участок земли, производственно-складская площадь или финансовые средства.

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем выполняют расчет объема работ, численность персонала, площадей и выбираются различные варианты объемно-планировочных решений;

- Проводится маркетинговый анализ спроса на услуги автосервиса в данном регионе на текущий момент и на перспективу и на основе такого анализа определяют мощность и размеры СТО;

- Проводится маркетинговый анализ и по полученным числе заездов на СТО, основным видам выполняемых работ, среднегодовом пробеге автомобилей определяют: объем работ, число рабочих постов, численность персонала, площади, подбирают технологическое оборудование и выбирают различные варианты объемно-планировочных решений;

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем проводят маркетинговый анализ, после чего производя расчет численности персонала, площадей и подбирают технологическое оборудование;

- Выбираются различные варианты объемно-планировачных решений, на основе планировочного решения устанавливают размеры СТО (число рабочих постов), выбирается возможный перечень работ, затем определяют численность персонала, возможные объемы работ и подбирается технологическое оборудование.

4.  Характеристикой универсальных СТО является:

- Это городские и дорожные СТО, предназначенные для обслуживания и ремонта нескольких марок автомобилей (легковых или грузовых);

- Это городские и дорожные СТО, предназначенные для обслуживания и ремонта одной марки автомобиля и её модификаций (легковых или грузовых);

- Это дорожное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта всех типов и марок автомобилей (легковых, грузовых и автобусов);

- Это городские СТО, предназначенные для обслуживания и ремонта всех типов и марок легковых автомобилей.

5. Исключите пункт не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций:

- Система электроснабжения;

- Система теплоснабжения;

- Система охранной и пожарной сигнализации;

- Система ввода в эксплуатацию производственных установок;

- Система пожаротушения.

6. Какое должно быть сопротивления контура защитного заземления:

- 1 Ом;

- 60 Ом;

- 4 Ом;

- 220 Ом;

- 0 Ом.

7. Назовите максимальный перерыв подачи электроснабжения, для предприятий, относящихся к 3-ей категории надежности:

- до 24 часов;

- до 2-х суток;

- до 3-х суток;

- до 5-ти суток;

- Запрещается отключать.

8. Электробезопасность персонала должна обеспечиваться способами защиты. К ним относят:

- Защитное заземление;

- Малое напряжение;

- Изоляция токоведущих частей;

- Предупредительная сигнализация;

- Защитное отключение.

9. Для нормирования освещения не является характеристикой зрительного процесса, но может учитываться фактор:

- Точность работы – минимальный угловой размер детали;

- Контраст между деталью и фоном;

- Необходимость поиска деталей;

- Подвижность рабочей поверхности;

- Опасность прикосновения к предметам в рабочей зоне.

10. Насыщенность помещения светом – это:

  - Учет светового потока во всех направлениях, проходящих через данную точку;

  - Одновременное нахождение в поле зрения поверхностей различных яркостей;

  - Контраст между деталью и фоном;

  - Когда поверхности вызывают состояние ослепленности при отражении света;

  - Когда находящиеся в поле зрения поверхности высокой яркости, вызывают ослепительные эффекты.

11. Газоразрядные – это лампы:

    - Люминесцентные;

    - Накаливания;

    - Инфракрасные;

    - Температурные.

12. В формуле  ,  z – это:

      - Коэффициент запаса;

      - Нормированное значение освещенности;

      - Коэффициент минимальной освещенности;

      - Коэффициент использования;

      - Показатель помещения.

13. Освещенность в точке вертикальной поверхности, при точечном методе расчета, определяется:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

14. Насыщенный пар – это:

- Полное отсутствие частиц воды;

- Частицы воды равномерно распределены по объему;

- Неравномерное распределение частиц воды по объему.

15. Теплопроводность – это:

          - Перенос тепла внутри жидких и газообразных сред вместе с их материальными частицами;

          - Теплообмен между поверхностями через прозрачную среду, при помощи э/м излучения;

          - Переход тепла внутри тела или от одного тела к другому, при соприкосновении материальных частиц;

          - Переход тепла внутри твердого тела, жидких и газообразных сред, при помощи э/м излучения.

16. Определите какое количество воды затрачивается в год на мойку автомобиля, если известно, что на мойку одного автомобиля расходится 300 литров, в сутки обмывается 10 автомобилей. Предприятие работает 300 дней в году:

- 900000 м3;

- 90000 м3;

- 9000 м3;

- 900 м3;

- 90 м3.

17. Чем не оборудуются компрессорные установки:

- Манометрами;

- Предохранительными клапанами;

- Термометрами;

- Газовыми счетчиками;

- Тепловыми реле.

18. Динамические компрессоры работают по принципу:

            - Вытеснения, когда давление перемещаемой среды повышается в результате сжатия;

            - Силового действия на перемещаемую среду;

            - Перемещения среды за счет энергии, передаваемой ей при обтекании лопастей рабочего колеса;

            - Силового действия, за счет перемещения среды по лопастям колеса.

19. К лопастным компрессорам относят:

              - Роторные;

              - Возвратно-поступательные;

              - Лопастные;

              - Нагнетатели терния;

              - Вихревые.

20. По какому параметру проверяют предохранительный клапан:

- Допустимая минимальная и максимальная температура;

- Расчетное давление;

- Рабочее давление;

- Давление открытия клапана.

Вариант 3

1. Исключите деятельность не входящую в функции предприятия автосервиса:

- Уборочно-моечные работы;

- Хранение автомобилей;

- Разметка дорожного полотна;

- Предпродажная подготовка автомобилей;

- Предпродажная подготовка автомобилей.

2. Автомобильная стоянка по типу размещения бывает:

- Манежная – без ограждающих конструкций машиноместа;

- Закрытая – автостоянка имеет наружные стены;

- Отапливаемая;

- Для постоянного хранения автомобилей;

- Наземная – представляет огражденную площадку с твердым покрытием.

3. Выберите последовательность при проектировании станции технического обслуживания, если в задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг.

  - Проводится маркетинговый анализ и по полученным числе заездов на СТО, основным видам выполняемых работ, среднегодовом пробеге автомобилей определяют: объем работ, число рабочих постов, численность персонала, площади, подбирают технологическое оборудование и выбирают различные варианты объемно-планировочных решений;

  - Проводится маркетинговый анализ спроса на услуги автосервиса в данном регионе на текущий момент и на перспективу и на основе такого анализа определяют мощность и размеры СТО;

  - В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем проводят маркетинговый анализ, после чего производя расчет численности персонала, площадей и подбирают технологическое оборудование;

  - Выполняют расчет объема работ, численность персонала, площадей и выбираются различные варианты объемно-планировочных решений;

  - В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем выполняют расчет объема работ, численность персонала, площадей и выбираются различные варианты объемно-планировочных решений.

4.  Характеристикой специализированных СТО является:

- Это городские СТО, предназначенные для обслуживания легкового парка автомобилей;

- Это городские и дорожные СТО, предназначенные для обслуживания и ремонта нескольких марок автомобилей (легковых или грузовых);

- Это городские СТО, предназначенные для обслуживания и ремонта одной марки автомобиля и её модификаций (легковых или грузовых);

- Это дорожное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта всех типов и марок автомобилей (легковых, грузовых и автобусов);

5. Исключите пункт не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций:

- Система механизации производства;

- Системе канализации;

- Система снабжения сжатым воздухом;

- Система теплоснабжения;

- Система охранной и пожарной сигнализации.

6. Укажите сроки проверки трехфазных счетчиков расхода электроэнергии:

- 1 раз в 16 лет;

- 1 раз в 10 лет;

- 1 раз в 3 года;

- 1 раз в год;

- 1 раз в 4 года.

7. Укажите сроки проверки знаний для персонала, непосредственно обслуживающего действующие эл. установки или проводящие наладочные, электромонтажные, ремонтные и профилактические работы:

- 1 раз в 36 месяцев;

- 1 раз в 24 месяца;

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 3 года;

- 1 раз в 12 месяцев.

8. Электробезопасность персонала должна обеспечиваться организационными мероприятиями. К ним относят:

    - Защитное заземление;

    - Малое напряжение;

    - Изоляция токоведущих частей;

    - Предупредительная сигнализация;

    - Защитное отключение.

9. Прямая блескость – это:

      - Одновременное нахождение в поле зрения поверхностей различных яркостей;

      - Учет светового потока во всех направлениях, проходящих через данную точку;

      - Контраст между деталью и фоном;

      - Когда поверхности вызывают состояние ослепленности при отражении света;

      - Когда находящиеся в поле зрения поверхности высокой яркости, вызывают ослепительные эффекты.

10. Люминесцентные – это лампы:

        - Накаливания;

        - Газоразрядные;

        - Газонаполненные;

        - Температурные.

11. Основной характеристикой всех ламп является:

- Размер цоколя;

- Техническое исполнение;

- Световая отдача;

- Спектр излучения.

12. В формуле , ФЛ – это:

          - Коэффициент запаса;

          - Нормированное значение освещенности;

          - Коэффициент минимальной освещенности;

          - Коэффициент использования;

          - Необходимый световой поток лампы.

13. Исключите пункт, который не входит в классификацию центрального водяного отопления:

- По способу побуждения циркуляции;

- По схеме разводки трубопроводов;

- По способу транспортировки теплоносителя;

- По способу централизации.

14. Какой пар находиться в паропроводе:

- Влажный насыщенный пар;

- Насыщенный пар;

- Перегретый пар;

- Перенасыщенный пар.

15. Конвекция – это:

            - Перенос тепла внутри жидких и газообразных сред вместе с их материальными частицами;

            - Теплообмен между поверхностями через прозрачную среду, при помощи э/м излучения;

            - Переход тепла внутри тела или от одного тела к другому, при соприкосновении материальных частиц;

            - Переход тепла внутри твердого тела, жидких и газообразных сред, при помощи э/м излучения.

16. Канализация бывает:

- Городская;

- Городская и дождевая;

- Ливневая и дождевая;

- Ливневая и городская;

- Централизованная.

17. Исключите пункт не входящий в состав очистительных сооружений:

  - Песколовки;

  - Отстойники;

  - Осушители;

  - Центрифуги;

  - Решетки.

18. Лопастные компрессоры работают по принципу:

              - Вытеснения, когда давление перемещаемой среды повышается в результате сжатия;

              - Силового действия на перемещаемую среду;

              - Перемещения среды за счет энергии, передаваемой ей при обтекании лопастей рабочего колеса;

              - Силового действия, за счет перемещения среды по лопастям колеса.

19. К объёмным компрессорам относят:

                - Вихревые;

                - Червячные;

                - Роторные;

                - Лопастные;

                - Нагнетатели трения.

20. Какие сведения отсутствуют на  табличке, которая устанавливается на сосудах, работающих под давлением.

- Наименование сосуда;

- Перепускное давление;

- Год изготовления;

- Рабочее давление;

- Масса сосуда.

Вариант 4

1. Исключите деятельность не входящую в функции предприятия автосервиса:

- Уборочно-моечные работы;

- Перевозка грузов для населения;

- Предпродажная подготовка автомобилей;

- Продажа запасных частей;

- Техническая помощь на дорогах.

2. Стоянки для автомобилей это:

  - Специализированные обслуживающие предприятия, выполняющие ограниченные виды услуг (уборочно-моечные, шиномонтажные, техническое обслуживание, замена масла, установка сигнализаций);

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначенные, для хранения автомобилей (постоянно или временно, на открытых площадках или в закрытых помещениях), а так же могут быть организованы посты для мойки автомобилей, ТО и ремонта.

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для временного хранения автомобилей, а так же могут быть организованны посты для мойки автомобилей, ТО и ремонта.

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для временного хранения автомобилей, отдыха и проживания водителей в специально отведенных местах;

  - Специализированные обслуживающие предприятия, предназначены для хранения автомобилей, а так же могут быть организованы посты для заправки автомобилей топливом и маслами.

3. Автомобильная стоянка должна иметь:

- Не более одного въезда-выезда;

- Не менее одного въезда и не более двух выездов;

- Не более двух въездов и не более одного выезда;

- Не менее двух въездов-выездов;

- Без ограничений въездов-выездов.

4. Выберите последовательность при проектировании станции технического обслуживания, если у заказчика может направить на оценку целесообразности создания в определенном регионе (области, районе, городе, районе города) СТО:

- Выбираются различные варианты объемно-планировачных решений, на основе планировочного решения устанавливают размеры СТО (число рабочих постов), выбирается возможный перечень работ, затем определяют численность персонала, возможные объемы работ и подбирается технологическое оборудование;

- Проводится маркетинговый анализ спроса на услуги автосервиса в данном регионе на текущий момент и на перспективу и на основе такого анализа определяют мощность и размеры СТО;

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем проводят маркетинговый анализ, после чего производя расчет численности персонала, площадей и подбирают технологическое оборудование;

- В задании на проектирование приводится число рабочих постов и/или виды выполняемых услуг, затем выполняют расчет объема работ, численность персонала, площадей и выбираются различные варианты объемно-планировочных решений;

- Проводится маркетинговый анализ и по полученным числе заездов на СТО, основным видам выполняемых работ, среднегодовом пробеге автомобилей определяют: объем работ, число рабочих постов, численность персонала, площади, подбирают технологическое оборудование и выбирают различные варианты объемно-планировочных решений.

5. Характеристикой дорожного СТО является:

  - Это специализированное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта только одного типа подвижного состава;

  - Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта всех типов подвижного состава (легковых, грузовых и автобусов);

  - Это специализированное СТО, предназначенное для обслуживания и ремонта только для одной марки автомобилей;

  - Это универсальная станция, предназначенное для обслуживания и ремонта только одного типов подвижного состава;

6. Силовая эл.энергия характеризуется напряжением:

- 220 В;

- 1000В;

- 127 В;

- 500 В;

- 380 В.

7. Укажите сроки проверки однофазных счетчиков:

- 1 раз в 16 лет;

- 1 раз в 10 лет;

- 1 раз в 3 года;

- 1 раз в год;

- 1 раз в 4 года.

8. Электробезопасность персонала должна обеспечиваться конструкцией электроустановок. К ней относят:

- Защитное заземление;

- Малое напряжение;

- Изоляция токоведущих частей;

- Предупредительная сигнализация;

- Защитное отключение.

9. Для нормирования освещенности учитываются характеристики процесса:

  - Точность работы – минимальный угловой размер детали;

  - Опасное прикосновение к предметам в рабочей зоне;

  - Наличие в рабочей зоне самосветящихся поверхностей;

  - Возраст рабочих.

10. Отражательная блескость – это:

    - Когда поверхности вызывают состояние ослепленности при отражении света;

    - Одновременное нахождение в поле зрения поверхностей различных яркостей;

    - Учет светового потока во всех направлениях, проходящих через данную точку;

    - Контраст между деталью и фоном;

    - Когда находящиеся в поле зрения поверхности высокой яркости, вызывают ослепительные эффекты.

11. Температурные – это лампы:

      - Газоразрядные;

      - Газонаполненные;

      - Накаливания;

      - Инфракрасные.

12. В формуле , η – это:

        - Коэффициент запаса;

        - Нормированное значение освещенности;

        - Коэффициент минимальной освещенности;

        - Коэффициент использования;

        - Показатель помещения.

13. Освещенность в точке горизонтальной поверхности, при точечном методе расчета, определяется:

          - ;

          - ;

          - ;

          - ;

          - .

14. В центральном водяном отоплении циркуляция происходит за счет:

            - Гравитации;

            - Воздуха;

            - Кавитации;

            - Сужения трубопроводов.

15. В параметры теплоносителя, центрального водяного отопления, не входит:

              - Давление в питающей магистрали;

              - Температура в питающей магистрали;

              - Давление в обратной магистрали;

              - Температура в обратной магистрали;

              - Температура котла.

16. Лучеиспускание – это:

- Перенос тепла внутри жидких и газообразных сред вместе с их материальными частицами;

- Теплообмен между поверхностями через прозрачную среду, при помощи э/м излучения;

- Переход тепла внутри тела или от одного тела к другому, при соприкосновении материальных частиц;

- Переход тепла внутри твердого тела, жидких и газообразных сред, при помощи э/м излучения.

17. В состав очистных сооружений не входит:

  - Песколовка;

  - Отстойник;

  - Гидроциклон;

  - Флотационная установка;

  - Дезодоратор.

18. Объемные компрессоры работают по принципу:

- Вытеснения, когда давление перемещаемой среды повышается в результате сжатия;

- Силового действия на перемещаемую среду;

- Перемещения среды за счет энергии, передаваемой ей при обтекании лопастей рабочего колеса;

- Силового действия, за счет перемещения среды по лопастям колеса.

19. К динамическим компрессорам относят:

  - Возвратно-поступательные;

  - Роторные;

  - Вихревые

  - Лопастные;

  - Червячные.

20. При каком диаметре сосуда, работающего под давлением, допускается не устанавливать табличку в соответствии с ГОСТ 12971:

- 235 мм;

- 325 мм;

- 352 мм;

- 335 мм.

5.1.2. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-1.5»:

…………………………………………………………..…..

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задания:

- Классификация СТО;

- Технико-экономическое обоснование размещения, мощности и размеров предприятия;

- Расчет внутрипроизводственных коммуникаций;

- Расчет производственной программы СТО;

- Подбор технологического оборудования;

- Расчет производственных, административно-бытовых, складских площадей и автомобиле-мест хранения;

- Расчет экономической эффективности

- Стадии технико-экономического обоснования размещения, мощности и размеров предприятия.

- Что такое реконструкция СТО?

- Что такое техническое перевооружение СТО?

- Стадии реконструкции и технического перевооружения СТО?

- Кто является ответственным за техническое обслуживание технологического оборудования?

- Какие бывают виды технологического оборудования?

- Периодичность технического обслуживания технологического оборудования.

- Выбор вида работ (услуг) СТО;

- Оценка проектируемого СТО, с точки зрения конкурентов.

- Внутрипроизводственные коммуникации;

- Обучение и переаттестация ответственных и непосредственно работающих на внутрипроизводственных коммуникациях;

- Компрессорные установки и сосуды, работающие под давлением;

- Системы пожаротушения.

- Подбор технологического оборудования;

- Расчет производственных площадей;

- Расчет административно-бытовых помещений;

- Расчет площади СТО.

- Расчет уровня механизации;

- Расчет степени механизации.

5.1.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-1.5»:

…………………………………………………………………………………………………..

    - Какие бывают типы предприятий автосервиса?

    - Каковы функции этих предприятий?

    - Какой порядок проектирования предприятий?

    - Стадии технико-экономического обоснования предприятий. Характеристика.

    - Зарубежный и отечественный опыт развития предприятий автосервиса?

    - Классификация станций технического обслуживания.

    - Какая разница между специализированными и универсальными СТО?

    - Какие бывают системы освещения?

    - Какие бывают виды освещения?

    - Какова периодичность проверки трехфазных и однофазных счетчиков?

    - Какова периодичность проверки знаний для персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки и для инженерно-технических работников?

    - Какие характеристики зрительного процесса учитываются для нормирования освещенности?

    - Какие бывают источники света? Основные характеристики источников света.

    - Как рассчитать мощность осветительной установки методом коэфф. использования?

    - Как рассчитать освещенность, создаваемой на рабочей поверхности непосредственно светильником, без учета светового потока, отраженного от стен и потолка?

    - Какие бывают виды систем теплоснабжения?

    - По каким параметрам рассчитываются системы теплоснабжения?

    - Перечислите основные параметры теплоносителя.

    - Какие существуют виды передач тепла? Расчет расхода тепла.

    - На что тратится тепловая энергия?

    - Как рассчитать годовой расход тепла?

    - Какие бывают виды водоснабжения?

    - Как определить общую годовую потребность в воде?

    - Каково назначение вентиляции?

    - Какие бывают виды вентиляции?

    - Какие бывают системы вентиляции?

    - Какие выделяются вредности при производстве работ по ТО и ТР?

    - Как рассчитать вредности выделяемые на производстве?

    - Как рассчитать потребный воздухообмен в помещении?

    - Каким оборудованием комплектуются компрессорные установки?

    - Классификация компрессоров.

    - Маркировка сосудов работающих под давлением

    - Какие предъявляются требования к помещениям, в которых устанавливаются компрессорные установки?

    - Какова периодичность проверки знаний для персонала, непосредственно обслуживающего действующие компрессорные установки и для инженерно-технических работников?

    - Какова периодичность проверки манометров, предохранительных клапанов и тепловых реле

    - Какими показателями оценивается деятельность СТО?

    - Что такое производственная мощность предприятия?

    - Что такое схема производственного процесса?

    - Какие бывают схемы производственных процессов?

    - Какие бывают производственные участки на СТО.

    - Охарактеризуйте деятельность производственных участков.

    - Исходные данные для технологического расчета СТО.

    - Какие может оказывать работы(услуги) СТО?

    - Как рассчитать годовой объём работ городских СТО?

    - Как рассчитать годовой объём работ дорожных СТО?

    - Как рассчитать численность производственных и вспомогательных рабочих?

    - Как рассчитать число рабочих постов и автомобилемест?

    - Как рассчитать площадь зоны ТО и ТР, производственных участков,  стоянок?

    - . Что входит в понятие планировка СТО

    - Элементы генерального плана.

    - По каким требованиям производят планировку СТО?

    - Классификация АЗС.

    - Требования, предъявляемые при проектировании АЗС

    - Классификация стоянок.Требования, предъявляемые при проектировании стоянок.

5.2. промежуточный контроль

5.2.1. Задачи для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-1.5»:

…………….

1. Определить освещенность в помещении, если в помещении установлены 8 светильников ОД 240, световой поток лампы светильника 2340 лм., длина помещения – 14м., ширина – 4м., высота – 3,5 м., коэф. запаса (КЗ) – 1,5, коэф. минимальной освещенности (Z) – 1,1, коэф. использования светового потока (η) – 30%.

2. Оценить освещенность производственного помещения следующих размеров: длина 12 метров, ширина — 4 и высота — 5 метров, с нормальной воздушной средой (КЗ=1,5). В помещении выполняются работы средней точности подразряда «в» (Е=200 лк). Общее освещение в системе комбинированного обеспечивается светильниками ШОД 2x80, подвешенными на расстоянии 1,7 метров от потолка в 2 ряда по 4 светильника в ряду, коэф. соотношения расстояний между (λ) светильниками и высотой их подвеса – 1,5. Рабочие места расположены у стен, высота рабочей поверхности 0,8 метра. коэф. использования светового потока (η) – 40%. В светильниках используются лампы ЛДЦ 40-2 со световым потоком 2100 лм.

3. Определить годовой расход тепла, если известно, что длина помещения 75 м., ширина 25 м., высота 4,5 м., внутренняя температура помещения, 18С, средняя температура отопительного сезона - (- 6,8°С), удельный расход теплоты на вентиляцию одного кубометра здания при разности внутренней и наружной температур в один градус (qВ=2 кДж/(ч∙м3)), удельный расход теплоты на отопление одного кубометра здания при разности внутренней и наружной температур в 1С (q0=3, 3 кДж/(ч∙м3)). Отопительный сезон с 12.09 до 31.05 (261 день).

4. Определить расходуемую вентилятором мощность для удаления вредностей, которые выделяются на закрытой отапливаемой стоянке за смену 20-тью автомобилями КамАЗ (рабочий объем двигателя 10,45 л) и годовой расход тепла за отопительный период. Время работы двигателя 10 мин. Длина стоянки 100 м, ширина 50 м, высота 4,5 м. Температура внутри стоянки +5 ºC, температура снаружи -6,8 ºC. Отопительный сезон - 244 дня.

5. Определить потребное количество воды на хозяйственные и бытовые нужды при централизованном водоснабжении, если на предприятии имеется 100 единиц подвижного состава, 10 единиц оборудования работающего с охлаждением и 150 человек личного состава, предприятие работает 305 дней в году в одну смену.

6. Определить число постов уборочно-моечных работ, если число заездов автомобилей на уборочно-моечные работы составляет 1800. Число рабочих дней в году 255, продолжительность смены – 8 часов, число смен -1, коэфф. использования рабочего времени поста - 0,5, удельная трудоемкость уборочно-моечных работ составляет 0,2 чел∙ч. Коэффициент неравномерности загрузки поста (1,15).

7. Рассчитать струйную мойку, для легковых автомобилей среднего класса с производительностью 10 автомобилей в час.

8. Рассчитать тормозной стенд для легковых автомобилей малого класса, если диаметр колеса автомобиля 480 мм.

9. Рассчитать стенд тяговых качеств для легковых автомобилей малого класса, если диаметр колеса автомобиля 500 мм.

10. Определить количество ТО в год эл. механического подъемника, если по техническому паспорту ТО подъемника проводится 1 раз в 450 часов. СТО работает 350 дней в году по 12 часов в сутки, коэффициент использования оборудования 0,8.

11. Значение метрологии в системе ТО и ремонта автомобилей.

12. Рассчитать горизонтальный отстойник, если количество технологического оборудования – 8 единиц, количество обмываемых а/м в год -1500, количество людей, работающих на предприятии – 30, начальная концентрация частиц -500  мг/л, конечная концентрация частиц -100  мг/л, глубина проточной части отстойника - 1000 мм, скорость сточных вод -  0,005м/с, вертикальная составляющая скорости движения воды – 0,001 м/с.

13.  Рассчитать тангенциальную скорость у стенки напорного гидроциклона, если требуемая крупность частиц после очистки 100  мг/л.

5.2.2 Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Производственно – техническая инфраструктура предприятий»

- Типы предприятий автосервиса

- Порядок проектирования

- Технико-экономическое обоснование

- Классификация СТО

- Элементы внутрипроизводственных коммуникаций

- Система электроснабжения

- Система теплоснабжения

- Система водоснабжения

- Системы канализации

- Системы снабжения сжатым воздухом

- Системы вентиляции

- Охранные и пожарные сигнализации

- Системы пожаротушения

- Слаботочные сети

- Показатели мощности СТО

- Схема технологического процесса

- Участок диагностирования автомобилей

- Исходные данные при технологическом проектировании

- Выбор перечня услуг или работ

- Годовой объём работ городских СТО

- Годовой объём работ дорожных СТО

- Расчёт численности рабочих

- Расчёт числа постов

- Расчёт площадей

- Планировка СТО

- АЗС

- Стоянки

- Общие вопросы технической эксплуатации автомобилей.

- Факторы, влияющие на разработку технологических процессов

- Исходные данные при разработке технологических процессов

- Последовательность при разработке технологических процессов

- Рабочее место, пост. Классификация.

- Типизация и стандартизация

- Агрегатный метод ремонта

- Универсальный и специализированный пост.

- Классификация технологических процессов по целевой функции

- Классификация технологических процессов по характеру ремонтных воздействий

- Классификация технологических процессов по методу организации технологического процесса

- Классификация технологических процессов по методу организации технологического процесса

- Классификация технологических процессов по степени привязке технологического процесса

- Классификация технологических процессов по степени участия в технологической системе  в целом

- Классификация технологических процессов по степени участия в технологической системе  в целом

- Классификация технологических процессов по уровню безопасности

- Классификация технологических процессов по  уровню экологической безопасности

- Классификация технологических процессов по степени специализации постов

- Организация ТО и ТР

- Гарантийное обслуживание

- Капитальный ремонт

- Основная схема расположения постов

- Метод организации работ на универсальных постах

- Метод организации работ на специализированных постах

- Агрегатный метод ремонта

- Индивидуальный метод ремонта

- Агрегатно-участковый метод работы

- Участок приёмки-выдачи автомобилей

- Участок ТО и ТР.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам "Проектирование автотранспортных предприятий", "Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта" для студ. направления подготовки 190000 "Транспортные средства" всех форм обучения : [электрон. версия бумажного изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва ; сост.: Р. В. Абаимов, П. А. Малащук. –Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000201.pdf.

- Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис») / Ю. В. Родионов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 409 с.

- Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 100101 "Сервис" (специализация "Автосервис") / под ред. В. С. Шуплякова, Ю. П. Свириденко. – Москва : Альфа-М. – [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. – 480 с. – (Сервис и туризм).

- Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Сервис" / М. В. Виноградова, З. И. Панина ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2009. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/973/.

- Диагностика и техническое обслуживание машин [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе" и "Механизация сельского хозяйства" / А. Д. Ананьин [и др.]. – Москва : Академия, 2008. – 432 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Жмакин, М. С. Диагностика и быстрый ремонт неисправностей легкового автомобиля [Электронный ресурс] : [практическое пособие] / М. С. Жмакин ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Москва : РИПОЛ классик, 2009. – 384 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53988/.

- Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / М. А. Масуев. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2009. – 224 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Носов, В. В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Носов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург :Лань, 2012. – 376 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2779/.

- Панина, З. И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса [Электронный ресурс] : практикум / З. И. Панина, М. В. Виноградова ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56259/.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Практические занятия | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета с оценкой |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями на зачете с оценкой: «зачтено» - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не зачтено» - «не удовлетворительно».

«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням.

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Таблица 8. Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |
| оценка | Отлично (зачтено) | Хорошо (зачтено) | Удовлетворительно (зачтено) | Неудовлетворительно(не зачтено) |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили подготовки: «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис») / Ю. В. Родионов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 409 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам "Проектирование автотранспортных предприятий", "Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобильного транспорта" для студ. направления подготовки 190000 "Транспортные средства" всех форм обучения : [электрон. версия бумажного изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва ; сост.: Р. В. Абаимов, П. А. Малащук. –Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000201.pdf.

Научная литература

- Тойменцева, И. А. Стратегическое управление автотранспортными предприятиями сферы услуг [Электронный ресурс] : монография / И. А. Тойменцева ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Креативная экономика, 2011. – 160 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132932.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автотранспортное предприятие [Текст] : отраслевой научно-производственный журнал для работников автотранспорта / учредитель Министерство транспорта Российской Федерации. – Москва : ННП "Транснавигация". – Выходит ежемесячно.