МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________ Л. А. Гурьева

«_____»_______________________201_г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса», Б1.В.ДВ.05.02

Наименование ООП ВО: «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический факультет

Кафедра: «Технологические, транспортные машины и оборудование»

Год начала подготовки: 2019, 2020

Курс (очная/заочная):  4 / 5                                          Семестр (очная):  7

Общая трудоемкость в ЗЕТ–6/216 часов

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 201_

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Минобрнауки России «20» октября 2015 г., №1170,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» «___» __________201_г., протокол № _.

Разработчик: к.т.н. кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование________________________________________ Сивков Евгений Николаевич

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» ____________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

___________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. Цели и задачи дисциплины:   Преподавание дисциплина развивает способность студентов определять степень целесообразности технологических процессов на основе существующих нормативных показателей с применением аналитических данных. В процессе изучения студенты осваивают способы контроля за состоянием  технологических	процессов.	Цель преподавания – научить студентов самостоятельно на основе специальной литературы производить теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса» относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Математика, Физика, Гидравлика, Физические основы тепловых процессов, Теплотехнические расчеты технологических процессов.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-16).

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

Знать: основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; методы исследования термодинамических процессов; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок.

Уметь: обосновать режимы теплообменных аппаратов; выполнить расчеты теплообменных аппаратов.

Владеть: методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел.

3.1. Результат освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

• знать:

- применяемые и альтернативные виды топлив, методы определения качественного состава топлива;

- существующие конструкции промышленных установок связанных с добычей тепловой энергии, с экономичным расходованием тепла, с утилизацией вторичных тепловых ресурсов, с созданием комфортных условий для человека;

- методы расчёта теплогенераторных промышленных установок, двигателей внутреннего сгорания;

- способы создания комфортных условий среды обитания животных и деятельности человека;

- нормы расхода топлива в соответствии с вырабатываемой мощностью;

- технические показатели работы теплогенераторных установок и двигателей внутреннего сгорания;

- методы сравнительного анализа при прогнозировании тепловых затрат на обогрев промышленных зданий и других потребителей тепловых ресурсов;

- способы определения расхода тепла на создание комфортных условий на рабочем месте внутри помещений.

• уметь:

- определять состояние теплового режима технологического процесса;

- применять электронно-вычислительную технику при проведении расчетов;

определять нагрузочные режимы, составлять расчётные схемы и графики работы двигателей внутреннего сгорания, а также технологических процессов теплопотребления;

- создавать и моделировать на основе существующих технологий процессы сберегающие тепловую энергию;

- выполнять расчеты теплового баланса промышленных конструкций и

технологий;

- производить тепловой расчет поршневого двигателя внутреннего сгорания.

• владеть:

- режимами работы двигателя внутреннего сгорания дизельного и бензинового;

- режимами работы системы охлаждения двигателя;

- тепловыми режимами установок теплоснабжения;

- владеть способами безопасной работы с тепловыми установками.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Очная форма (7 семестр) | Заочная форма (5 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 81,25 | 31,25 |
| В том числе: | - |  |
| Лекции | 32 | 12 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 32 | 12 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 100 | 177 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 216 | 216 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 | 6 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Самост. работа студентов | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 | ПК-16 |
| 2. | Техническая термодинамика | 10 | 4 | 9 | 14 | - | - | 37 | ПК-16 |
| 3. | Теория теплообмена | 12 | 4 | 9 | 12 | - | - | 37 | ПК-16 |
| 4. | Промышленные теплоэнергетические установки | 2 | 2 | 8 | 12 | - | - | 24 | ПК-16 |
| 5. | Теплоснабжение промышленных предприятий | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 15 | ПК-16 |
| 6. | Экологические проблемы использования теплоты | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | 16 | ПК-16 |
| 7. | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 15 | ПК-16 |
| 8. | Энергосберегающие технологии | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 15 | ПК-16 |
| 9. | Утилизация вторичных энергоресурсов | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 | ПК-16 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен/зачет) | - | - | - | - | - | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего: | 32 | 16 | 32 | 100 | 1,25 | 34,75 | 216 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Самост.работа студентов | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 1 | - | - | 11 | - | - | 12 | ПК-16 |
| 2. | Техническая термодинамика | 3 | 1 | 4 | 36 | - | - | 44 | ПК-16 |
| 3. | Теория теплообмена | 3 | 1 | 3 | 36 | - | - | 43 | ПК-16 |
| 4. | Промышленные теплоэнергетические установки | 1 | 1 | 2 | 26 | - | - | 30 | ПК-16 |
| 5. | Теплоснабжение промышленных предприятий | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 15 | ПК-16 |
| 6. | Экологические проблемы использования теплоты | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | 19 | ПК-16 |
| 7. | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | 1 | 0,5 | 0,5 | 12 | - | - | 14 | ПК-16 |
| 8. | Энергосберегающие технологии | 1 | 0,5 | 0,5 | 12 | - | - | 14 | ПК-16 |
| 9. | Утилизация вторичных энергоресурсов | 1 | - | - | 16 | - | - | 17 | ПК-16 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен/зачет) | - | - | - | - | - | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего: | 12 | 6 | 12 | 177 | 1,25 | 7,75 | 216 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Энергетические и экологические проблемы использования теплоты в лесном комплексе. Сравнительный анализ потребления топлив для производства различных видов энергии. Потребители энергоресурсов в лесном комплексе. Направления производства и потребления тепловой энергии. | 2 | ПК-16 |
| 2. | Техническая термодинамика | Основные понятия и определения технической термодинамики Техническая термодинамика как основа теплотехнических расчётов. Термодинамическая система и параметры, характеризующие её свойства. Уравнение состояния для равновесной термодинамической системы. Термодинамический процесс. Коэффициент объёмного расширения. Термический коэффициент давления. Изотермический коэффициент сжимаемости. Расчёт поправки показаний ртутных приборов давления. Первый закон термодинамики Внутренняя энергия. Работа расширения. Теплота. Определение и частные случаи математического выражения первого закона термодинамики. Теплоёмкость. Энтальпия дифференциальные соотношения термодинамики. Расчёт необходимой теплоты для изменения температур. Второй закон термодинамики Общая формулировка второго закона термодинамики. Круговой процесс (цикл). Термический коэффициент полезного действия (кпд). Цикл Карно и его свойства. Энтропия и определение третьего закона термодинамики. Изменение энтропии в неравновесных процессах и принцип возрастания энтропии, как формулировка второго закона термодинамики. Эксергия теплоты и эксергический метод исследований Расчёт КПД цикла Карно при изменении температуры нижнего источника теплоты. Термодинамические процессы изменения состояния Метод исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. Политропный процесс и уравнение политропы. Термодинамические процессы в реальных газах. Свойства реальных газов. Фазовые диаграммы. Тройная и критическая точки. Процессы парообразования и их диаграммы. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью таблиц и диаграммы. Термодинамика потока Уравнение первого закона термодинамики для потока. Типы тепломеханического оборудования. Сопловое и диффузорное течение газа. Адиабатные течения. Связь критической скорости истечения и секундного массового расхода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля. Расчёт процесса истечения водяного пара. Действительный процесс истечения, дросселирование газов и паров. Изменение параметров в процессе дросселирования. Понятие об эффекте Джоуля — Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования. Условное изображение процесса дросселирования в Р-Т диаграмме. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных установок (ГТУ) Описание циклов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных установок (ГТУ). Понятие о циклах реактивных двигателей. Изображение циклов в диаграммах P,V и Т. Термический КПД цикла теплового двигателя. Внутренний относительный КПД и внутренний абсолютный КПД цикла. Методы повышения КПД. Эксергический метод анализа циклов. | 10 | ПК-16 |
| 3. | Теория теплообмена | Основные положения, предмет и задачи теории теплообмена Значение теплообмена в промышленных процессах. Предмет и задачи теории теплообмена. Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты. Теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. Теплопроводность Основные положения учения о теплопроводности. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, полупроводниках, жидкостях и газах, дифференциальное уравнение теплопроводности для однородных изотропных тел, условия однозначности. Коэффициент температуропроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенки при граничных условиях 1 рода. Теплопроводность сферической стенки. Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях III рода (теплопередача). Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки, коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации процесса теплопередачи. Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор целесообразного материала тепловой изоляции. Нестационарный процесс теплопроводности. Методы решения задач нестационарной теплопроводности. Охлаждение (нагревание) Неограниченной пластины. Граничные условия 1, II и III рода. Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. Теплопроводность тела с внутренними источниками теплоты. Конвективный теплообмен Теплообмен при внешнем обтекании тел. Теплообмен при внутреннем течении в трубах и каналах. Теплообмен при свободной конвекции. Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку. Теплообмен при кипении. Теплообмен при конденсации. Теплообмен излучением Общие понятия и определения. Частоты теплового излучения, баланс лучистого теплообмена. Основные законы лучистого теплообмена. Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой. Коэффициент облучённости: теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от излучения. Излучение газов. Лучистый теплообмен в топках и камерах сгорания. Теплопередача. Основы расчёта теплообменных аппаратов Теплопередача в теплообменниках. Основные схемы движения и теплообмена потоков теплоносителей. Теплоносители, их основные характеристики. Требования, предъявляемые к теплоносителям. Уравнения для теплового потока и средней разности температур любой схемы теплообмена. Сложный теплообмен. Методы интенсификации теплопередачи. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип расчёта теплообменных аппаратов. Конструктивный и проверочный тепловые расчёты теплообменных аппаратов. Основы гидродинамического расчёта теплообменных аппаратов. | 12 | ПК-16 |
| 4. | Промышленные теплоэнергетические установки | Топливо, основы теории горения и топочные устройства Определение, свойства топлива, способы добычи и обработки. Отличительные признаки применяемых видов топлива. Применяемые моторные топлива для поршневых ДВС. Состав и основные характеристики твердого топлива. Разновидности твердого топлива. Массовое содержание образующих элементов (состав). Физические свойства. Состав и основные характеристики газообразного топлива. Разновидности газообразного топлива. Отличительные особенности состава газообразного топлива. Характеристики газообразного топлива. Состав и основные характеристики жидкого топлива. Разновидности жидкого топлива. Отличительные особенности разновидностей массовых содержаний образующих элементов жидкого топлива по применению. Характеристики жидких топлив. Процессы горения топлива. Условное топливо. Приведенные характеристики топлива. Теплота сгорания топлива. Способ определения теплоты сгорания топлива. Расчеты процессов горения. Количество воздуха необходимое для горения. Коэффициент избытка воздуха. Стехиометрические балансовые уравнения. Теплота <сгорания воздуха. Объёмы и состав продуктов сгорания. Условия проведения расчетов количества продуктов сгорания. Основные формулы для определения объемов продуктов сгорания. Энтальпия продуктов сгорания. Условия определения энтальпии. Н, t диаграмма продуктов сгорания топлива. Сжигание топлив в промышленных условиях. Котельные установки. Основные параметры и расчет топочных устройств. Паровой котел. Конструкции котлов. Тепловой баланс и коэффициент полезного действия парового котла. Паровые и газовые турбины. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) Общие сведения и классификация ДВС. Виды двигателей внутреннего сгорания по применяемому топливу и конструктивным особенностям. Разновидности поршневых ДВС. Принципиальная схема работы поршневых ДВС. Индикаторные диаграммы. Смесеобразование и применяемые топлива в ДВС. Виды двигателей по смесеобразованию. Принципиальная схема простейшего карбюратора. Карбюраторные двигатели. Разновидности дизельных двигателей. Условия применения топлива к различным типам двигателей. Определение рабочего тела поршневых ДВС. Способы задания топливовоздушной смеси. Стехиометрическая смесь. Расчет состава топливовоздушной смеси. Разновидности определений рабочей смеси, молярной массы и молярной доли компонентов в стехиометрической смеси. Уравнение теплового баланса двигателя. Зависимости составляющих теплового баланса от технико-экономических показателей. | 2 | ПК-16 |
| 5. | Теплоснабжение промышленных предприятий | Источники теплоты Промышленное теплоснабжение. Режимы потребления (расходования) теплоты. Понятие о графиках потребления теплоты. Отопление Тепловая нагрузка. Тепловая сеть. Регулирование отпуска теплоты. Тепловой баланс помещения. Разновидности отоплений. Вентиляция и кондиционирование воздуха Назначение и разновидности вентиляции. Воздухообмен. Расчет расхода теплоты на вентиляцию. Системы кондиционирования. Основные процессы и элементы кондиционеров. Схема кондиционера. | 1 | ПК-16 |
| 6. | Экологические проблемы использования теплоты | Токсичность продуктов сгорания. Воздействие токсичных выбросов на человека и окружающую среду. | 2 | ПК-16 |
| 7. | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов. | 1 | ПК-16 |
| 8. | Энергосберегающие технологии | Энергосберегающие технологии. | 1 | ПК-16 |
| 9. | Утилизация вторичных энергоресурсов | Утилизация вторичны энергоресурсов. | 1 | ПК-16 |
|  |  |  | 32 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Энергетические и экологические проблемы использования теплоты в лесном комплексе. Сравнительный анализ потребления топлив для производства различных видов энергии. Потребители энергоресурсов в лесном комплексе. Направления производства и потребления тепловой энергии. | 1 | ПК-16 |
| 2. | Техническая термодинамика | Основные понятия и определения технической термодинамики Техническая термодинамика как основа теплотехнических расчётов. Термодинамическая система и параметры, характеризующие её свойства. Уравнение состояния для равновесной термодинамической системы. Термодинамический процесс. Коэффициент объёмного расширения. Термический коэффициент давления. Изотермический коэффициент сжимаемости. Расчёт поправки показаний ртутных приборов давления. Первый закон термодинамики Внутренняя энергия. Работа расширения. Теплота. Определение и частные случаи математического выражения первого закона термодинамики. Теплоёмкость. Энтальпия дифференциальные соотношения термодинамики. Расчёт необходимой теплоты для изменения температур. Второй закон термодинамики Общая формулировка второго закона термодинамики. Круговой процесс (цикл). Термический коэффициент полезного действия (кпд). Цикл Карно и его свойства. Энтропия и определение третьего закона термодинамики. Изменение энтропии в неравновесных процессах и принцип возрастания энтропии, как формулировка второго закона термодинамики. Эксергия теплоты и эксергический метод исследований Расчёт КПД цикла Карно при изменении температуры нижнего источника теплоты. Термодинамические процессы изменения состояния Метод исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Изохорный процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. Политропный процесс и уравнение политропы. Термодинамические процессы в реальных газах. Свойства реальных газов. Фазовые диаграммы. Тройная и критическая точки. Процессы парообразования и их диаграммы. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью таблиц и диаграммы. Термодинамика потока Уравнение первого закона термодинамики для потока. Типы тепломеханического оборудования. Сопловое и диффузорное течение газа. Адиабатные течения. Связь критической скорости истечения и секундного массового расхода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля. Расчёт процесса истечения водяного пара. Действительный процесс истечения, дросселирование газов и паров. Изменение параметров в процессе дросселирования. Понятие об эффекте Джоуля — Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования. Условное изображение процесса дросселирования в Р-Т диаграмме. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных установок (ГТУ) Описание циклов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных установок (ГТУ). Понятие о циклах реактивных двигателей. Изображение циклов в диаграммах P,V и Т. Термический КПД цикла теплового двигателя. Внутренний относительный КПД и внутренний абсолютный КПД цикла. Методы повышения КПД. Эксергический метод анализа циклов. | 3 | ПК-16 |
| 3. | Теория теплообмена | Основные положения, предмет и задачи теории теплообмена Значение теплообмена в промышленных процессах. Предмет и задачи теории теплообмена. Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты. Теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. Теплопроводность Основные положения учения о теплопроводности. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, полупроводниках, жидкостях и газах, дифференциальное уравнение теплопроводности для однородных изотропных тел, условия однозначности. Коэффициент температуропроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенки при граничных условиях 1 рода. Теплопроводность сферической стенки. Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях III рода (теплопередача). Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки, коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации процесса теплопередачи. Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор целесообразного материала тепловой изоляции. Нестационарный процесс теплопроводности. Методы решения задач нестационарной теплопроводности. Охлаждение (нагревание) Неограниченной пластины. Граничные условия 1, II и III рода. Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. Теплопроводность тела с внутренними источниками теплоты. Конвективный теплообмен Теплообмен при внешнем обтекании тел. Теплообмен при внутреннем течении в трубах и каналах. Теплообмен при свободной конвекции. Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку. Теплообмен при кипении. Теплообмен при конденсации. Теплообмен излучением Общие понятия и определения. Частоты теплового излучения, баланс лучистого теплообмена. Основные законы лучистого теплообмена. Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой. Коэффициент облучённости: теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от излучения. Излучение газов. Лучистый теплообмен в топках и камерах сгорания. Теплопередача. Основы расчёта теплообменных аппаратов Теплопередача в теплообменниках. Основные схемы движения и теплообмена потоков теплоносителей. Теплоносители, их основные характеристики. Требования, предъявляемые к теплоносителям. Уравнения для теплового потока и средней разности температур любой схемы теплообмена. Сложный теплообмен. Методы интенсификации теплопередачи. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип расчёта теплообменных аппаратов. Конструктивный и проверочный тепловые расчёты теплообменных аппаратов. Основы гидродинамического расчёта теплообменных аппаратов. | 3 | ПК-16 |
| 4. | Промышленные теплоэнергетические установки | Топливо, основы теории горения и топочные устройства Определение, свойства топлива, способы добычи и обработки. Отличительные признаки применяемых видов топлива. Применяемые моторные топлива для поршневых ДВС. Состав и основные характеристики твердого топлива. Разновидности твердого топлива. Массовое содержание образующих элементов (состав). Физические свойства. Состав и основные характеристики газообразного топлива. Разновидности газообразного топлива. Отличительные особенности состава газообразного топлива. Характеристики газообразного топлива. Состав и основные характеристики жидкого топлива. Разновидности жидкого топлива. Отличительные особенности разновидностей массовых содержаний образующих элементов жидкого топлива по применению. Характеристики жидких топлив. Процессы горения топлива. Условное топливо. Приведенные характеристики топлива. Теплота сгорания топлива. Способ определения теплоты сгорания топлива. Расчеты процессов горения. Количество воздуха необходимое для горения. Коэффициент избытка воздуха. Стехиометрические балансовые уравнения. Теплота <сгорания воздуха. Объёмы и состав продуктов сгорания. Условия проведения расчетов количества продуктов сгорания. Основные формулы для определения объемов продуктов сгорания. Энтальпия продуктов сгорания. Условия определения энтальпии. Н, t диаграмма продуктов сгорания топлива. Сжигание топлив в промышленных условиях. Котельные установки. Основные параметры и расчет топочных устройств. Паровой котел. Конструкции котлов. Тепловой баланс и коэффициент полезного действия парового котла. Паровые и газовые турбины. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) Общие сведения и классификация ДВС. Виды двигателей внутреннего сгорания по применяемому топливу и конструктивным особенностям. Разновидности поршневых ДВС. Принципиальная схема работы поршневых ДВС. Индикаторные диаграммы. Смесеобразование и применяемые топлива в ДВС. Виды двигателей по смесеобразованию. Принципиальная схема простейшего карбюратора. Карбюраторные двигатели. Разновидности дизельных двигателей. Условия применения топлива к различным типам двигателей. Определение рабочего тела поршневых ДВС. Способы задания топливовоздушной смеси. Стехиометрическая смесь. Расчет состава топливовоздушной смеси. Разновидности определений рабочей смеси, молярной массы и молярной доли компонентов в стехиометрической смеси. Уравнение теплового баланса двигателя. Зависимости составляющих теплового баланса от технико-экономических показателей. | 1 | ПК-16 |
| 5. | Теплоснабжение промышленных предприятий | Источники теплоты Промышленное теплоснабжение. Режимы потребления (расходования) теплоты. Понятие о графиках потребления теплоты. Отопление Тепловая нагрузка. Тепловая сеть. Регулирование отпуска теплоты. Тепловой баланс помещения. Разновидности отоплений. Вентиляция и кондиционирование воздуха Назначение и разновидности вентиляции. Воздухообмен. Расчет расхода теплоты на вентиляцию. Системы кондиционирования. Основные процессы и элементы кондиционеров. Схема кондиционера. | 1 | ПК-16 |
| 6. | Экологические проблемы использования теплоты | Токсичность продуктов сгорания. Воздействие токсичных выбросов на человека и окружающую среду. | 1 | ПК-16 |
| 7. | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов. | 1 | ПК-16 |
| 8. | Энергосберегающие технологии | Энергосберегающие технологии. | 1 | ПК-16 |
| 9. | Утилизация вторичных энергоресурсов | Утилизация вторичны энергоресурсов. | 1 | ПК-16 |
|  |  |  | 12 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5 | Исследование затрат энергии на нагрев антифриза (охлаждающей жидкости) до 80оС | 4 | ПК-16 |
| 2. | 2, 3 | Определение теплоёмкости охлаждающих жидкостей | 4 | ПК-16 |
| 3. | 1, 2, 3, 4 | Изучение процесса теплопередачи при теплообмене в устройствах двигателя внутреннего сгорания | 5 | ПК-16 |
| 4. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | Изучение процесса теплового излучения от отопительных регистров | 5 | ПК-16 |
| 5. | 2, 3, 4, 6, 7 | Исследование термодинамических параметров двигателя для исходных данных теплового расчёта четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания | 5 | ПК-16 |
| 6. | 2, 3, 4 | Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового двигателя | 5 | ПК-16 |
| 7. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Определение и расчёт эффективных показателей бензинового двигателя | 2 | ПК-16 |
| 8. | 2, 3, 4, 8, 9 | Построение диаграммы внешней скоростной характеристики двигателя | 2 | ПК-16 |
|  |  |  | 32 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2, 3, 4, 5 | Исследование затрат энергии на нагрев антифриза (охлаждающей жидкости) до 80оС. Определение теплоёмкости охлаждающих жидкостей. Изучение процесса теплопередачи при теплообмене в устройствах двигателя внутреннего сгорания | 4 | ПК-16 |
| 2. | 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Изучение процесса теплового излучения от отопительных регистров | 2 | ПК-16 |
| 3. | 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Исследование термодинамических параметров двигателя для исходных данных теплового расчёта четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового двигателя. Исследование и расчёт эффективных показателей бензинового двигателя | 4 | ПК-16 |
| 4. | 2, 3, 4, 8 | Построение диаграммы внешней скоростной характеристики двигателя | 2 | ПК-16 |
|  |  |  | 12 |  |

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5 | Расчет термодинамических параметров промышленного оборудования применяемого в лесной промышленности | 4 | ПК-16 |
| 2. | 1, 2, 3, 4, 5 | Расчет термодинамических параметров технологических процессов применяемых в лесной промышленности | 4 | ПК-16 |
| 3. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Изучение процесса теплопередачи в технологических процессах, промышленных установках, при теплоснабжении зданий и сооружений | 4 | ПК-16 |
| 4. | 2, 3, 4 | Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы и диаграммы внешней скоростной характеристики поршневого бензинового двигателя | 4 | ПК-16 |
|  |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2, 3, 4, 5 | Расчет термодинамических параметров промышленного оборудования применяемого в лесной промышленности | 1 | ПК-16 |
| 2. | 2, 3, 4, 5 | Расчет термодинамических параметров технологических процессов применяемых в лесной промышленности | 1 | ПК-16 |
| 3. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Изучение процесса теплопередачи в технологических процессах, промышленных установках, при теплоснабжении зданий и сооружений | 2 | ПК-16 |
| 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы и диаграммы внешней скоростной характеристики поршневого бензинового двигателя | 2 | ПК-16 |
|  |  |  | 6 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Введение | 4 | ПК-16 | 1. Тесты по темам 2. Контрольная работа 3. Посещение занятий 4. Опрос 5. Собеседование (опрос) 6. Опорный конспект 7. Практические занятия/лабораторные работы 8. Задача (практическое задание) 9. Реферат 10. Лабораторные работы |
| 2. | 2 | Техническая термодинамика | 14 | ПК-16 |  |
| 3. | 3 | Теория теплообмена | 12 | ПК-16 |  |
| 4. | 4 | Промышленные теплоэнергетические установки | 12 | ПК-16 |  |
| 5. | 5 | Теплоснабжение промышленных предприятий | 12 | ПК-16 |  |
| 6. | 6 | Экологические проблемы использования теплоты | 12 | ПК-16 |  |
| 7. | 7 | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | 12 | ПК-16 |  |
| 8. | 8 | Энергосберегающие технологии | 12 | ПК-16 |  |
| 9. | 9 | Утилизация вторичных энергоресурсов | 10 | ПК-16 |  |
|  |  | Итого | 100 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Введение | 11 | ПК-16 | 1. Тесты по темам 2. Контрольная работа 3. Посещение занятий 4. Опрос 5. Собеседование (опрос) 6. Опорный конспект 7. Практические занятия/лабораторные работы 8. Задача (практическое задание) 9. Реферат 10. Лабораторные работы |
| 2. | 2 | Техническая термодинамика | 36 | ПК-16 |  |
| 3. | 3 | Теория теплообмена | 36 | ПК-16 |  |
| 4. | 4 | Промышленные теплоэнергетические установки | 26 | ПК-16 |  |
| 5. | 5 | Теплоснабжение промышленных предприятий | 12 | ПК-16 |  |
| 6. | 6 | Экологические проблемы использования теплоты | 16 | ПК-16 |  |
| 7. | 7 | Энергетический и эксергический методы оценки тепловых потерь технологических процессов | 12 | ПК-16 |  |
| 8. | 8 | Энергосберегающие технологии | 12 | ПК-16 |  |
| 9. | 9 | Утилизация вторичных энергоресурсов | 16 | ПК-16 |  |
|  |  | Итого | 177 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена

7.Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Мастер- классы, час | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | 4 | - | 4 |
| case-study (метод конкретной ситуации) | - | 2 | 2 |
| Игра | 2 | - | 2 |
| Решение ситуационных задач | 2 | - | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 8 | 2 | 10 |

Технологии интерактивного обучения при заочной формы обучения занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- |
| Работа в команде | 4 | 4 |
| Решение ситуационных задач | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 6 | 6 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

- Теплотехника : учеб. для студ. техн. спец. вузов [Текст] / под ред. В. Н. Луканина. 5-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 2006. – 672 с.

- Ерофеев В. Л. Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Эксплуатация судовых энергетических установок",  "Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов" и "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. - М. : Академкнига, 2006. - 456 с. : ил.

- Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Энергомашиностроение" / под ред.: А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 712 с.

- Левин, А. Б. 	Теплотехнический справочник студента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся  по спец. 2602 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса" / А. Б. Левин, Ю. П. Семенов . - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 96 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

- Теплотехника : учеб. для студ. техн. спец. вузов [Текст] / под ред. В. Н. Луканина. 5-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 2006. – 672 с.

- Ерофеев В. Л. Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Эксплуатация судовых энергетических установок",  "Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов" и "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. - М. : Академкнига, 2006. - 456 с. : ил.

- Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Энергомашиностроение" / под ред.: А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 712 с.

- Левин, А. Б. 	Теплотехнический справочник студента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся  по спец. 2602 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса" / А. Б. Левин, Ю. П. Семенов . - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 96 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

10.1. Бальные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Тесты по темам | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Контрольная работа | 2 |  | 3 | 5 |
| Практические занятия | 3 |  | 5 | 8 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 15 | 20 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 3 | 6 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), задача (практическое задание), реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 20 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 35 | 70 | 100 |

10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1.  Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены примеры вопросов:

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от темпе- ратуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

11 Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

12. Внутренняя энергия. Энтальпия. Р, V - диаграмма. (

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах Р-V и Т-S.

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный — частные случаи политропного процесса.

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

17. Процессы парообразования в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Водяной пар — как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

18. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы.

12.2. Текущий контроль:

Вариант 1

1. Что рассматривается в  Технической  термодинамике?

а) Физические явления; б) Химические явления; в) Природные явления.

2. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Гей-Люссака

а) T1v1= T2v2; б) p V = m R T ; в) p1v1= p2v2, pv=const.

3. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

4. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ; б) ; в) .

5. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

6. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT; б) f (p, v, T) = 0; в) q = AU +l.

7. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

8. Как записывается первое начало термодинамики?

а) q = U2-U1+L; б) Δ Q = ΔU+ ΔA; в)  Q = M · Cp · Δt.

9. Энтальпия характеризуется следующим соотношением:

а) pv = i ; б) i = u + pv ; в) i +  u = pv .

Вариант 2

1. Температура –.это:

а) величина теплового потенциала системы тел находящихся в общей системе энергетического взаимодействия;

б) показатель физической активности теплового процесса;

в) физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.

2. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ; б) ; в) .

3. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

4. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT; б) f (p, v, T) = 0; в) q = AU +l.

5. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

6. Что определяет тепловое равновесие:

а) ΔS = ΔU; б) ΔS = Q; в) ΔS = 0.

7. Как работает тепловой насос?

а) Поддерживает температуру охлаждаемого помещения на заданном уровне;

б) Теплота низкого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю;

в) Теплота высокого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю.

8. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Бойля – Мариотта

а) q = U2-U1+L;б) p1v1= p2v2, pv=const; в) p V = m R T .

9. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

Ответы

| В–1 | 1. а) 2. а) 3. в) 4. б) 5. а) 6. а) 7. а) 8. б) 9. б) |
| --- | --- |
| В–2 | 1. в) 2. б) 3. а) 4. а) 5. а) 6. в) 7. б) 8. б) 9. в) |

12.3. Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену:

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от темпе- ратуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

11 Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

12. Внутренняя энергия. Энтальпия. Р, V - диаграмма.

13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

14. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах Р-V и Т-S.

15. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный — частные случаи политропного процесса.

16. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

17. Процессы парообразования в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Водяной пар — как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

18. Термодинамические параметры воды и водяного пара в Р-V, Т-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы. 19. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

20. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

21. Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

22. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)-S диаграммы. Действительный процесс истечения.

23. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

24. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и ре-ального газов.

25. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)-S диаграмме.

26. Способы передачи теплоты.

27. Основной закон теплопроводности (закон Фурье).

28. Понятие о коэффициенте теплопроводности.

29. Расчет переноса теплоты теплопроводностью.

30. Условия конвективного теплообмена.

31. Закон Ньютона и Рихмана для процесса теплоотдачи.

32. Определение конвекции жидкости.

33. Принцип метода анализа размерностей и теории подобия.

34. Определение разновидностей теплоотдачи.

35. Определить диапазон  и размерность коэффициента теплоотдачи.

36. Понятие о тепловом излучении.

37. Определение абсолютно черного тела.

38. Понятие теплопереноса.

39. Отличие термических сопротивлений теплоотдачи и теплопередачи.

40. Определение коэффициента теплопередачи.

41. Зависимость термического сопротивления теплопередачи от коэффициента оребрения.

42. Значение критического  наружного радиуса  теплоизоляции.

43. Показать уравнение теплового баланса теплообменника и разновидности теплообменных аппаратов.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Евдокимов, Б. П. Теплотехнические расчеты в технологических процессах лесозаготовительного производства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. профиля, обучающихся по спец. 170400 / Б. П. Евдокимов ; Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.). - Сыктывкар : СЛИ, 2006. - 79 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf.

Периодические издания

- Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Дмитроц, В. А. Теплотехнический справочник инженера лесозаготовительного и деревообрабатывающего предприятия [Текст] / В. А. Дмитроц, А. Б. Левин, Ю. П. Семенов ; под ред. А. Б. Левина. – Москва : МГУЛ, 1999. – 333 с.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / под общ. ред. : В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 552 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.