МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ _________________ Л. А. Гурьева «___» _________________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физико-химические методы анализа», Б1.О.25

Наименование ООП ВО:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Направление подготовки:

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Направленность (профиль):

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» (ХТиТБ)

Год начала подготовки: 2021

Курс (очная): 2

Курс (заочная): 2

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 3, часах - 108

Форма контроля: контрольная работа, зачет

Сыктывкар 2021

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03 02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07.08.2020 г. № 923, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры (разработчик) _____________  протокол №_____

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________2021 г.  протокол №___.

Разработчик к.х.н., доцент кафедры ХТиТБ    ______________           В. А. Белый

Зав. кафедрой ХТиТБ  д.х.н.  _____________________________             В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой ХТиТБ                ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………………. | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО…………………………………………………………………………………. | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования……………………………………………………………… | 6 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП ВО…………………………………… | 6 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………………………… | 11 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов………………………… | 11 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Физико-химические методы анализа» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ № 923 от 07.08.2020 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Физико-химические методы анализа» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Естественно - научная подготовка | ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов | ОПК-1.4 Демонстрирует знания основных законов математических и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в профессиональной деятельности |
| Профессиональная методология | ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.7 Знает методы теоретического и экспериментального исследования в области изучения химических, физико-химических и физических свойств технологических процессов и природных сред с использованием современных средств планирования и проведения эксперимента; ОПК-2.8 Ориентируется в современном лабораторном оборудовании, проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, применяет методы корректной оценки погрешностей при проведении анализа |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов | ОПК-1.4 Демонстрирует знания основных законов математических и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в профессиональной деятельности | Знать основные законы математических и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в профессиональной деятельности; Уметь: применять математические методы, физические и химические законы для решения практических задач; методы физико-химического анализа; Владеть: химической терминологией, навыками работы с химическими веществами; методами выполнения химических и физико-химических исследований в области профессиональной деятельности диалектико-материалистическим представлением о природе химических процессов, протекающих в окружающем мире. | Опорный конспект, контрольная работа, тесты, практические занятия, лабораторные работы |
| ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.7 Знает методы теоретического и экспериментального исследования в области изучения химических, физико-химических и физических свойств технологических процессов и природных сред с использованием современных средств планирования и проведения эксперимента; ОПК-2.8 Ориентируется в современном лабораторном оборудовании, проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, применяет методы корректной оценки погрешностей при проведении анализа | знать: методы теоретического и экспериментального исследования в области изучения химических, физико-химических и физических свойств технологических процессов и природных сред с использованием современных средств планирования и проведения эксперимента; уметь: ориентируется в современном лабораторном оборудовании, проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, применяет методы корректной оценки погрешностей при проведении анализа; владеть: математическими, физическими, физико-химическими, химическими методами для решения задач профессиональной деятельности. | Опорный конспект, контрольная работа, тесты, практические занятия, лабораторные работы |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование/ Контрольная работа (аудиторная контрольная работа) | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Тесты/ Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Лабораторные работы/ Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ/ Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Зачет | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий к зачету |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате тестирования (аудиторная контрольная работа), по пройденному материалу и защиты отчета по лабораторной работе.

Защита отчета по лабораторным работам

Выполнение лабораторных работ включает:

а) допуск к работе по правилам работы;

б) выполнение практической (экспериментальной) части;

в) защита отчета по выполненной работе.

Защита отчета по  лабораторным работам включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, выводов, а также ответы на вопросы по теме работы.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса, лабораторных работ и практических занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Фотометрический метод анализа»

1. Одним из видов спектрального анализа является фотоколориметрия. Источником излучения в приборах этого типа является:

Варианты ответов: 1) фотоэлемент; 2) лампа накаливания;

3) светофильтр; 4) пламя газовой горелки

2. Математическим выражением закона Ламберта - Бугера - Бера является формула под номером:

Варианты ответов: 1) lg(I / Io) = 10 -  C l ;  2) I / Io = 10 - C l ;

3) lg Io — lgI / ( l) = C; 4) lgI — lgIo =  C l.

# 3. В каких единицах измеряется оптическая плотность?

# Варианты ответов: 1) % ; 2) моль-1 см-2 ; 3) см3 моль; 4) это безразмерная величина; 5) нм

4.  Фотоэлектроколориметр измеряет:

Варианты ответов:

1) показатель преломления раствора;

2) потенциал электрода, находящегося в растворе;

3) рассеяние света частицами раствора;

4) поглощение света окрашенным раствором.

5. Фотоэлектроколориметр принципиально отличается от спектрофотометра тем, что

Варианты ответов:

1) не имеет источника излучения;

2) имеет набор светофильтров, а спектрофотометр – монохроматор;

3) имеет монохроматор, а спектрофотометр – набор светофильтров;

4) в качестве детектора имеет фотоэлемент.

6. Для чего в фотоколориметрах применяются светофильтры?

Варианты ответов:

1) для выделения узкого участка спектра, поглощаемого исследуемым окрашенным

раствором;

2) для усиления интенсивности светового потока;

3) для усиления интенсивности излучения атомов;

4) для рассеяния света суспензиями.

7. В процессе фотометрического титрования по мере прибавления титранта оптическая  плотность вначале уменьшалась, а затем стала увеличиваться. В данном случае …

Варианты ответа: 1) поглощает только определяемое вещество;

2) поглощает  только титрант;

3) поглощают определяемое вещество и титрант;

4) поглощает только продукт реакции.

8. В основе фотометрического метода определения железа (III) с сульфосалициловой кислотой лежит реакция…

Варианты ответа:

1) окисления-восстановления; 2) нейтрализации; 3) комплексообразования; 4) осаждения.

9. Основным критерием соблюдения основного закона светопоглощения является:

Варианты ответов: 1) зависимость lg(I/I0) от λ; 2) независимость ελ от концентрации;

3) независимость lg(I/I0) от λ; 4) независимость lg(I0/I) от концентрации;

5) пропорциональная зависимость ελ от концентрации.

10. Тангенс угла наклона графика зависимости А = f(С) в случае соблюдения основного закона поглощения пропорционален…

Варианты ответов: 1) длине волны в максимуме поглощения;

2) интенсивности падающего излучения;

3) пропусканию раствора;

4) молярному коэффициенту поглощения.

ключи:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |

5.2 Промежуточный контроль (для вех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Классификация физико-химических методов. Применение в анализе объектов окружающей среды. Основные преимущества физико-химических методов: чувствительность, селективность, экспрессность.

- Оптические методы. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выражения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра. Спектры атомов и молекул. Их использование в аналитической химии. Закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера.

- Атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный методы. Источники атомизации и возбуждения, их характеристики.

- Спектрофотометрический метод. Реакции, используемые в фотометрическом методе. Выбор оптимальных условий их проведения. Причины отклонения от закона светопоглощения.

- Способы определения концентрации вещества в фотометрическом анализе. Применение спектрофотометрического метода для определения элементов и органических соединений.

- Электрохимические методы. Общая характеристика методов, Электрохимическая цепь, ячейка. Классификация электродов. Индикаторный электрод и электрод сравнения.

- Прямая потенциометрия. Ионоселективные электроды (стеклянный электрод, определение рН).

- Потенциметрическое титрование. Использование кислотно-основных реакций, реакций осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления.

- Способы определения точки эквивалентности при потенциометрическом титровании. Расчет результатов титрования.

- Сущность кондуктометрии и кулонометрии. Теоретические основы, законы Фарадея.

- Хроматография. Основные принципы метода. Классификации по типу подвижной и неподвижной фазы, механизму разделения и технике эксперимента.

- Основные понятия хроматографического анализа: «подвижная фаза», «неподвижная фаза», «элюент», «элюат», «константа распределения», «коэффициент распределения»,  «коэффициент разделения», «разрешение хроматографических пиков», «время удерживания», «удерживаемый объем».

- Принципиальная схема хроматографического прибора, назначение его составных частей.

- Типы, принцип работы и основные характеристики детекторов, применяемых в газовой и жидкостной хроматографии.

- Методы обработки хроматограмм и количественного расчета в хроматографическом анализе: нормировки, внешнего стандарта, внутреннего стандарта.

- Особенности газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии. Требования к неподвижным жидким фазам в газохроматографическом анализе.

- Варианты жидкостной хроматографии. Отличие нормально- и обращенно-фазовых вариантов ВЭЖХ?

- Применение хроматографии для определения неорганических и органических веществ, анализа объектов окружающей среды.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра Химическая технология и техносферная безопасность Дисциплина Физико-химические методы анализа Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от _____ сентября 2021 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Аттестационное тестирование для сопоставления результатов обучения

по дисциплине «Физико-химические методы анализа» для всех форм обучения

Примерный вариант аттестационной контрольной работы:

1. Электродом называют систему, состоящую из находящихся в контакте друг с другом …

Варианты ответа:

1) двух различных металлов;

2) проводника электрического тока первого рода и проводника электрического тока второго рода;

3) двух проводников электрического тока первого рода;

4) двух растворов различных электролитов.

2. Кулонометрический анализ основан на использовании зависимости между массой вещества и количеством электричества прошедшего через электрохимическую ячейку при электролизе только этого вещества. В соответствии с  объединенным  законом Фарадея масса вещества связана с количеством электричества соотношением:

Варианты ответа: 1)  m = Q·M/(n·F); 2)  m = Q·n/(M·F); 3)  m = Q·F/(N·m); 4)  m = Q/(N·m·F).

3. Величина потенциала индикаторного электрода в потенциометрии связана с активностью определяемого иона уравнением …

Варианты ответа: 1) Нернста; 2) Фарадея; 3) Дебая-Хюккеля; 4) Ильковича.

4. Интенсивность света, выходящего из раствора, в 10 раз меньше интенсивности падающего света. Оптическая плотность раствора равна …

Варианты ответа: 1) 0,01; 2) 0,1; 3) 0,5; 4) 1,0.

5. Можно использовать в качестве растворителя при спектрофотометрическом определении вещества, поглощающего при длине волны 220 нм …

Варианты ответа: 1) воду; 2) толуол; 3) пиридин; 4) хлороформ.

6. Хроматография не может быть одновременно …

Варианты ответа: 1) газовой и тонкослойной; 2) газовой и адсорбционной;

3) жидкостной и колоночной; 4) колоночной и эксклюзионной.

7. Пламя в атомно-абсорбционной спектроскопии используется в качестве …

Варианты ответа: 1) источника излучения; 2) атомизатора;

3) монохроматора; 4) детектора излучения.

8. Анализируемая смесь состоит из трёх компонентов – A, B и С. Площадь пика вещества А равна 100 мм2, В – 400 мм2, С – 500 мм2. Содержание компонента В (%) в смеси равно:

Варианты ответа: 1) 10; 2) 20; 3) 30; 4) 40.

9. Показатель преломления воды при 20 С и длине волны 589 нм равен …

Варианты ответа: 1) 0,5325; 2) 10,33; 3) 1,3333; 4) 2,0000.

10. Удельный коэффициент поглощения вещества равен 1000, молярная масса – 200 г/моль. Величина молярного показателя поглощения данного вещества составляет …

Варианты ответа: 1) 1000; 2) 5000; 3) 8000; 4) 20000.

11. Аналитическим сигналом в турбидиметрии является …

Варианты ответа: 1) интенсивность рассеянного света; 2) интенсивность отраженного света;

3) мутность раствора; 4) показатель преломления раствора.

12. Чаще всего работа рефрактометров основана на измерении …

Варианты ответа: 1) скорости света в растворе;

2) угла вращения плоскости поляризации света;

3) интенсивности света, прошедшего через раствор;

4) предельного угла полного внутреннего отражения.

13. При определении нулевой точки поляриметра в случае определения оптического вращения растворов веществ кювету заполняют …

Варианты ответа: 1) водой; 2) этиловым спиртом;

3) любым несмешивающимся с водой растворителем;

4) соответствующим растворителем.

14. Разделение в ионообменной хроматографии основано…

Варианты ответа:

1) на различии растворимости газов в жидкой фазе;

2) на обратимом стехиометрическом обмене ионов в растворе на ионы, входящие в состав ионита;

3) на различии времени удерживания;

4) на различии площади пиков.

15. Гель-хроматография используется для разделения…

Варианты ответа: 1) неорганических катионов; 2) неорганических анионов;

3) заряженных и незаряженных частиц;

4) высокомолекулярных соединений.

ключи:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 10 |
| Практические занятия | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов

всех форм обучения

Табл. 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование/аудиторная контрольная работа)

| № разделов дисциплин из табл. 6.1и 6.2 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | № 1-10 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 6 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 10 |  |

Табл. 7.4 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, зачет (для всех форм обучения)

| № разделов дисциплин из табл. 6.1и 6.2 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | № 1-15 | 13-15 | 12-13 | 8-11 | 8 |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 2530 | 2024 | 1519 | менее 15 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 15 |  |
| Перечень вопросов к зачету | 18 |  |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.