МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Сыктывкарского лесного института ________________________Л. А. Гурьева «___» _________________________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ», Б1.В.04

Наименование ООП ВО: Инженерная защита окружающей среды

Направление  подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Год начала подготовки: 2019

Форма обучения: очная, заочная

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Курс (очная): 4          Семестр (очная): 7

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5 ЗЕТ, 180 час.

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2021

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 246 от 21 марта 2016 года, рассмотрен и утвержден на заседании кафедры (разработчик) ___________протокол №_____.

Разработчик: д.х.н., профессор кафедры «ХТ и ТБ»_________А.П.Карманов

к.т.н., доцент кафедры «ХТ и ТБ» ____________О.А.Конык

(должность, кафедра)	                        (подпись)           (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н.___________________________ В.А. Демин

(должность, кафедра)	           (подпись)                         (Ф.И.О.)

Фонд оценочных средств согласован с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» ________ 20_____ г., протокол № ________.

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   ___________Т. В. Попова

(название факультета)    (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедры «ХТ и ТБ» ______________ _______________________О.А. Конык

(название кафедры)	(подпись)	                                         (Ф.И.О.)

Эксперт ______________________________________________

(должность, звание)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

Эксперт ______________________________________________

(должность, звание)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной программы высшего образования и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий».

ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий».

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС  по дисциплине «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» является ознакомление студентов с основами современных технологий очистки сточных промышленных предприятий, в том числе  методами механической, физико-химической и биологической очистки промстоков, установление соответствия их знаний, умений, навыков или опыта деятельности поэтапным требованиям ООП ВО по направлению подготовки «Техносферная безопасность».

Задачи ФОС

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;

- контроль уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки «Техносферная безопасность»;

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий».

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции:

- 1. способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14).

В результате освоения компетенции  ПК-14 студент должен

знать:  классификацию опасных и вредных примесей в природных и производственных сточных водах; нормативные уровни предельно допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод;

- уметь: определять нормативные уровни допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод;

- владеть: методиками определения нормативных уровней допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод.

2. способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)

В результате освоения компетенции  ПК-19 студент должен

- знать: действующие нормативно-правовые документы, законодательные основы водопотребления и водоотведения.

- уметь: использовать правовые нормы, закрепляющие права и обязанности водопользователя, соблюдать и исполнять нормы, закрепляющие обязанности и  ответственность в сфере водопотребления и водоотведения

владеть: навыками реализации прав и  обязанностей и ответственности в сфере водопотребления и водоотведения.

  - ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-14 - способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности.

Этапы формирования компетенций показаны в табл. 1.

Таблица 1.

| Компетенция | Расшифровка компетенции | Этапы формирования компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-14 | способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду | Пороговый (удовлетворительно) знать: нормативные уровни загрязнений и качественные показатели для оценки качества воды, а также методы очистки сточных вод и нормативы ПДК; уметь: использовать знания для обоснования выбора методов очистки природных вод и очистки сточных вод для оценки деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; владеть: навыками реализации прав и обязанностей и ответственности в сфере водопотребления и водоотведения, основными методами расчета оборудования для очистки природных и сточных вод. |
|  |  | Продвинутый (хорошо) знать: классификацию сточных вод и примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и технологии очистки сточных вод промпредприятий, нормативы по загрязненности стоков. уметь: использовать теоретические знания для подбора оборудования и обоснования выбора различных технологических процессов очистки на промышленных объектах; владеть: основами права по водопользованию и навыками реализации юридических прав в области водопотребления и водоотведения. |
|  |  | Повышенный (отлично) знать: правовые и законодательные основы водного права, современные технологии водоотведения для обеспечения экологической безопасности . уметь: использовать знания для расчета современного оборудования для очистки сточных вод; владеть: навыком аргументированного обоснования полученных результатов на основе теоретических и практических знаний по водному праву. |
| ПК-19 | способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду | Пороговый (удовлетворительно) знать: действующие нормативно-правовые документы и законодательные основы водопотребления и водоотведения; уметь: использовать правовые нормы, закрепляющие права и обязанности водопользователя, соблюдать и исполнять нормы, закрепляющие обязанности и ответственность в сфере водопотребления и водоотведения; владеть: основными методами расчета оборудования для очистки природных и сточных вод. |
|  |  | Продвинутый (хорошо) знать: законодательные основы водопотребления; классификацию сточных вод и примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и технологии очистки сточных вод промпредприятий. уметь: использовать теоретические знания для практических расчетов по оценке концентраций примесей и обоснования выбора различных технологических процессов очистки на промышленных объектах; владеть: теоретическими знаниями по существующим методам очистки природных и сточных вод промпредприятий. |
|  |  | Повышенный (отлично) знать: нормативные уровни неблагоприятного воздействия загрязнящих веществ на природу и человека; уметь: самостоятельно применять знания для расчета технологических процессов и оборудования для очистки сточных вод; владеть: современными подходами для выбора и применения новых методов и приемов в области технологии очистки природных и сточных вод. |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ      АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов устанавливается для проверки  усвоения знаний, полученных на практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы по практическим занятиям и тестирования по пройденному материалу.

Характеристика оценочных средств для текущего контроля и его наличие в ФОС приведены в табл. 2.

Оценка качества освоения программы дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» включает текущий контроль успеваемости и аттестацию в виде  экзамена по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» разрабатываются кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Таблица 2. Характеристика оценочного средства и его наличие в ФОС

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос | Средство проверки теоретических знаний обучающихся | Вопросы по темам |
| 2 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» | Фонд тестовых заданий по темам |
| 3 | Домашнее задание или СРС | Средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно находить информацию по теме или разделу дисциплины, синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания могут быть творческого характера, позволяющие оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | Презентации по темам |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Текущий контроль

1. Текущий контроль в виде вопросов по темам  для устного опроса студентов

Тема 1.   «Общие сведения о водопотреблении и водоотведении»

1. Что понимают под понятием «водопотребление».

2. Что такое водоотведение?

3. Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

4. Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

5. Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

6. Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

7. Какие методы обработки воды используются в промышленности?

8. Какое оборудование используется для осветления воды?

9. Какое оборудование используется для обеззараживания воды?

10. Какие химреактивы используются для умягчения воды?

11. Какие химреактивы используются для обезжелезивания воды?

12. Какое оборудование применяется для дегазации воды?

13. Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

14. Из каких элементов состоит канализационная система?

15. Что понимают под понятием бассейн канализирования?

16. Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

17. Что такое главный коллектор в системе  водоотведения?

Тема II.  СТОЧНЫЕ ВОДЫ. ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ.

- Что подразумевается под понятием «сточная вода»?

- В чем особенность классификации сточных вод Кульского?

- Какие методы очистки воды используются для удаления примесей 1 группы?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

Тема III.  МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Что такое грубодисперсные примеси?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- В каких случаях используется метод центрифугирования?

Тема IV.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Что такое коллоидно-дисперсные  примеси?

- Какие реактивы используются в методе коагуляции?

- Какие существуют методы увеличения эффективности коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод?

- Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

- В каких случаях применяется метод экстракции?

- Какие материалы используются для изготовления мембран для использовании в методе обратного осмоса?

- В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

- Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

- Какое давление используется в методе ультрафильтрации?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности ионнобменных смол (катионитов)?

Тема V.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Что такое активный ил?

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Из каких элементов состоит капельный биофильтр?

- В чем преимущества дискового биофильтра?

- Какие аппараты используются для осуществления метода анаэробной очистки?

- Какие недостатки анаэробных методов препятствуют для его широкого применения в РФ?

- Какие способы регенерации активного ила известны?

- Какие требования предъявляются к сточным водам, очищаемым методами биологической очистки?

Текущий контроль в виде  тестов по пройденному материалу

1. Радикальным решением проблемы охраны водной среды является

а) разработка и внедрение безотходных и безводных технологий,

б) организация оборотного водоснабжения,

в)совершенствование технологических процессов,

г) разработка эффективных способов очистки сточных вод

2. Процесс десорбции растворенных газов из сточной воды  можно описать с помощью уравнений

а)Генри,

б) Рауля,

в) Дальтона,

г) Дарси

3. К деструктивным методам очистки сточных вод от ЗВ следует отнести:

а) биохимический метод

б.) флотационный метод,

в)обратного осмоса;

г) озонирования

4. При полном биохимическом окислении аэробными методами органических соединений образуется

а) СО2, вода

б.) СО2,  нитриты;

в-)нитриты, углекислый газ;

г) СО2, вода

д) сульфаты, нитраты

5. Одним из самых распространенных методов  дезактивации радиоактивных стоков является метод сорбционной очистки с помощью …

а) МКЦ

б) полифепана,

в) активированного угля

г) бентонита

д) клиноптилолита

6. Улучшение органолептических свойств воды может быть достигнуто с помощью методов

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

7. Кондиционирование минерального состава воды осуществляется  методами

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) озонирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

8. Естественную десорбцию с целью удаления газообразных примесей из сточных вод проводят в…

а)открытых отстойниках,

б)  десорберах,

в) аэраторах,

г) газгольдерах

9. Полного разрушения ПАВ в сточных водах можно добиться

а) хлорированием,

б) озонированием

в) аэрированием,

г) УФ-облучением

10. Катионноактивные ПАВ в полярной части макромолекулы содержат такие функциональные группы как…

а) карбоксильную (-СООН),

б) сульфатную (-S04),

в) сульфонатную (RSO3H),

г) все перечисленные группы

11. Поглощение вещества поверхностью твердого поглотителя называется

а) абсорбцией,

б) хемосорбцией,

в) адсорбцией,

г) десорбцией,

д) окклюзия

12. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

13. Способами увеличения скорости коагуляции ЗВ в отстойниках является:

а) тепловое кондиционирование б) охлаждение в) воздействие ультразвуком г) магнитная обработка, д)ионизирующая обработка

14. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а)Углекислый газ

б)Метан

в)Клеточное вещество микроорганизмов

15 Количество кислорода, потребляемое аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для окисления органических веществ, содержащихся в сточной воде называется

а) ХПК,

б)БПК,

в)АЭПК,

г) рК

16. Какое вещество применяется в качестве флокулянтов

а) полиакриамид б) полиэтилен в) железный купорос г) феноформальдегидные смолы, д) лигнин

17. На современных нефтеперерабатывающих заводах предусматривают…

а) единую систему канализации

б) две системы канализации,

в) три системы канализации

18. В качестве коагулянтов обычно используются соли

а) алюминия

б) никеля,

в) кобальта,

г) хрома,

д) натрия

19. Процесс, основанный на молекулярном слипании ЗВ с пузырьками воздуха, всплывании комплекса пузырек-частица на поверхность воды с образованием пены, называется

а) флотация

б) флокуляция,

в) седиментация,

г) ферментация

20. Для регенерации адсорбента (активного угля) чаще всего используется

а) воздух

б) водяной пар,

в) инертные газы,

г) дымовые газы ,

д) бензол

21. К числу мембранных методов очистки воды относятся все методы, кроме

а) обратный осмос

б) ультрафильтрация,

в) электродиализ,

г) ионного обмена,

д) первапорация (диффузионное испарение через мембрану)

22. Сильнокислые катиониты содержат функциональные группы типа

а) СООН

б) фенольные группы,

в) аминогруппы,

г) сульфогруппы

23. Метод очистки вод, основанный на распределении загрязняющих веществ между взаимонерастворимыми жидкостями, называется

а) флотационным методом

б) экстракционным методом,

в) осмотическим методом,

г) эвапорация (отгонка с водяным паром)

24. Процесс очистки воды, основанный на разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой по обе стороны мембран, называют

а) электрофлокуляция

б) электрокоагуляция,

в) электродиализ,

г) электрофлотация

25. Удаление летучих ЗВ из сточных вод в токе инертного газа проводят в аппаратах под названием

а) десорбер

б) сепаратор,

в) скруббер,

г) циклон,

д) флотатор

26. Для предотвращение водного распространения нефти по рекам следует устанавливать:

а) гидрозатвор, б) гидроловушку, в) гидроцентрифугу, г) градирню д) биологические пруды.

27. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

28. По концентрации загрязняющих веществ производственные сточные воды разделяются на четыре группы. К группе наиболее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ более

а) 1г/л

б) 10г/л,

в 20 г/л

г) 25 г/л

д) 30г/л

29. К группе наименее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ менее

а) 1мг/л

б) 10мг/л,

в)  20 мг/л

г)  25 г/л

д)  30мг/л

30. К сильноагрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

31. К слабогрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

32. В укрупненную норму водопотребления предприятия входят расходы воды на …. нужды

а) производственные

б) хозяйственно-питьевые,

в) производственные +хозяйственно-питьевые

г) производственные +хозяйственно-питьевые + бытовые

33. Присутствие в очищенных стоках нитритов и нитратов свидетельствует о:

а)Низкой степени очистки от органических веществ,

б)Высокой степени  очистки от органических веществ

34. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а)Углекислый газ

б)Метан

в)Клеточное вещество микроорганизмов

35. Мезофильное сбраживание в метантенках проводится при  температуре в град. Цельсия

а)0-20

б)10-20

в) 30-40

г)40-50

36. При сбраживании отходов, содержащих высокомолекулярные органические соединения лимитирующей стадией является

а)Гидролиз полимеров

б) ацидогенез

в)сульфатредукция

г)метаногенез

37. Сточные воды считаются легко разлагаемыми при значении биохимического показателя:

а) 0,5,

б) 0,5 ,

в) 0,01,

д)  0,1

38. Иловый индекс характеризует:

а)количество органического (живого) вещества в активном иле,

б)способность активного ила к осаждению,

в)способность активного ила окислять органические вещества

39. Вспухание  активного ила, что связано с

а)развитием серных бактерий,

б)пурпурных бактерий,

в) цианобактерий,

г) нитчатых бактерий,

40. В результате биологической очистки в сточных водах происходит…

а) уменьшение содержание органических и минеральных веществ

б) уменьшение содержание органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов

в) увеличение содержания органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов.

г) уменьшение содержание органических веществ при сохранении массы микроорганизмов.

41. Промышленные сточные воды характеризуются величиной биохимического показателя (БП)…

а)0,05-0,3,

б) 0,5-1,0,

в) 0-0,01,

г) 1,0-5,0

42. Оптимальное количество биогенного элемента (N) в аэробных процессах очистки СВ составляет,  в % к БПКп.

а)1,

б) 5,

в) 10,

г) 15

43. Наиболее высоким  коэффициент массопередачи характеризуются …. адсорбенты

а) порошкообразные ,

б)  гранулированные,

в)  волокнистые, г) зернистые,

д) монолитные

44.Ультразвуковая обработка применима для повышения эффективности очистки сточных вод методом

а) обратного осмоса б) электродиализа, в) центрифугирование г)отстаивание д) ультрафильтрация

45. К группе низкоактивных жидких радиоактивных отходов (стоков) относятся воды с активностью

а) 10 - 5 - 1,0 Кu/л;

б) <10 - 10 Кu /л,

в) <10 - 5 Кu /л;

г) >1,0 Кu/л.

46. К числу наиболее долгоживущих радиоизотопов с периодом полураспада порядка 24000 лет относится

а) йод-131

б) цезий-137,

в) плутоний-239

г)стронций-90

47. В составе жидких радиоактивных сточных вод наиболее высокую массовую долю составляют

а) радиоизотопы

б) органические соединения,

в) минеральные соединения

г) нефтепродукты

д) микросуспензии и коллоидные соединения

48. Производственные сточные воды, выпускаемые в водоотводящие сети,  не должны иметь температуру выше

а) 20С,

б.) 30С

в)40С,

д) 50С

49. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот относится к  сорбенту типа

а)цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

50. Сточные воды содержат токсичные органические соединения ароматической природы: выбрать реагент для очистки

а)сульфат алюминия, б) кислород в)аммиачную воду, г) известняк, д)озон

___________________________________________________________________________

3. Текущий контроль в виде презентаций студентов

Темы презентаций

1. Водоснабжение промышленных предприятий (на примере тепловых электростанций)

2. Фильтрование как основной метод водоподготовки

3. Механические методы очистки сточных вод

4. Классификация сточных вод промышленных предприятий

5. Физико-химические методы очистки сточных вод

6. Баромембранные методы. Ультрафильтрация и обратный осмос

7. Электромембранные методы очистки воды. Электродиализ.

8. Очистка сточных вод, загрязненных радионуклидами.

9. Биологическая очистка сточных вод. Аэробные методы.

10. Очистка сточных вод с помощью биофильтров.

11. Биохимическая анаэробная очистка сточных вод

12. Утилизация осадков сточных вод.

13. Очистка сточных вод химическими методами.

14. Очистка сточных вод термооксилительными методами.

15. Ионообменные методы очистки сточных вод.

16. Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

4. Текущий контроль на практическом занятии (на примере темы «Физико-химические методы очистки сточных вод»)

- Какова эффективность метода коагуляции?

- Какие факторы влияют на эффективность коагуляции примесей?

- Перечислить соединения, применяемые  в методе коагуляции.

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта?

- Физико-химические принципы флокуляции и от чего зависит эффективность этого метода?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Какие материалы  и химреагенты используются в методе абсорбции?

- Какие существуют методы регенерации абсорбентов?

- Какие функциональные группы присутствуют на поверхности катионитов?

- Чем отличаются катиониты от анионитов?

- Какие материалы используются для изготовления баромембран?

- В чем преимущества метода электрофлотации по сравнению с методом обычной флотации?

- Сколько электродов должно быть в установке  электродиализа?

- Какое давление используется в методе нанофильтрации?

- Какие методы регенерации адсорбентов используются на практике?

_____________________________________________________________________________________________

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий». Контролируемая компетенция: ПК-14.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по курсу «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий».

Пороговый уровень освоения компетенции:

- Как влияют на водоемы неочищенные сточные воды: пищевой промышленности; металлургии; ЦБП; коммунального хозяйства; производства удобрений; шахтные воды?

- Какие методы обработки воды используются в промышленности?

- Какое оборудование используется для осветления воды?

- Какое оборудование используется для обеззараживания воды?

- Какие химреактивы используются для умягчения воды?

- Какие химреактивы используются для обезжелезивания воды?

- Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

- Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

- Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

- Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

- В каких случаях применяется метод экстракции?

- Какие материалы используются для изготовления мембран для использовании в методе обратного осмоса?

- В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

- Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

- Из каких элементов состоит капельный биофильтр

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

Продвинутый уровень:

- В чем различия между понятиями «водопотребление» и «водопользование»?

- Какое оборудование применяется для озонирования  воды?

- Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

- Из каких элементов состоит канализационная система?

- Что понимают под понятием бассейн канализирования?

- Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

Повышенный уровень:

- Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

- Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

- Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

- Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие реактивы используются в методе коагуляции?

- Какие существуют методы увеличения эффективности коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод

- Какое давление используется в методе ультрафильтрации?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности ионнобменных смол (катионитов)?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности анионитов?

Для проведения экзамена по дисциплине «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» разработаны экзаменационные билеты.

Экзаменационные билеты

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

- Промышленные сточные воды. Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки.

- Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных веществ. Процеживани

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 2

- Бытовые сточные воды. Уровень загрязнения и основные загрязняющие вещества бытовых сточных вод. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки.

- Удаление грубодисперсных примесей. Отстаивание. Теория процессов, оборудование.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 3

- Классификация сточных вод  и примесей как физико-химической системы по фазово-дисперсному состоянию. Обоснование выбора метода очистки стоков.

- Характеристика методов отстаивания в песколовках и отстойниках, теория процессов и используемое оборудование

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 4

- Классификация сточных вод  и примесей по физическим, химическим, биологическим признакам.

- Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 5

- Основные показатели качества воды водоисточников. Классификация примесей природных вод.

- Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.  Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 6

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы адсорбции. Теория процессов, оборудование. Направления практического использования методов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 7

- Методы очистки воды для питья и хозяйственных нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Мембранные методы очистки сточных вод. Физико-химические особенности процессов электродиализа. Теория и аппаратурное оформление процессов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 8

- Методы обеззараживания воды.

- Очистка сточных в анаэробных условиях. Метантенки.. Теория и аппаратурное оформление процессов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 9

- Методы водоподготовки в теплоэнергетике. Технологические процессы, оборудование. Требования к очищенной воде.

- Биохимическая очистка сточных вод. Применение анаэробных методов для очистки сточных вод и переработки осадков. Преимущества и недостатки анаэробных методов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 10

- Ионный обмен, строение и классификация ионитов, характеристика их основных свойств. Особенности использования катионитов и анионитов.

- Естественные и искусственные сооружения биоочистки. Анаэробные лагуны. Биопруды. Химизм процессов. Химические превращения загрязнений. Факторы, влияющие на эффективность очистки.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 11

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Химические методы очистки стоков. Нейтрализация, окисление, восстановление. Химизм, аппараты.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 12

- Флокуляция, теория процесса. Влияние различных факторов и размеров частиц на эффективность флокуляции. Типы используемых флокулянтов.

- Аэробные методы биохимической очистки. Требования к сточным водам. Факторы, влияющие на эффективность очистки. Оборудование: основные характеристики, преимущества и недостатки.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 13

- Утилизация осадков сточных вод. Компостирование и сжигание осадков сточных вод.

- Экстракционные методы очистки сточных вод. Регенерация экстрагента.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 14

- Использование электрического тока в процессах очистки сточных вод. Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.

- Биохимическая очистка сточных вод. Активный ил: состав, основные характеристики.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 15

- Методы очистки  природной воды для хозяйственно-бытовых нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные и анаэробные методы. Химизм, аппаратурное оформление процессов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 16

- Сточные воды гальванических производств. Очистка от тяжелых металлов.

- Три типа процессов адсорбции, их характеристика. Адсорбция активными углями, схема организации процесса, регенерация адсорбентов.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 17

- Радиоактивные сточные воды. Виды и источники образования. Способы обезвреживания.

- Типы используемых коагулянтов и их свойства. Механизм коагуляции солями алюминия и железа.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 18

- Сточные воды ЦБП и  методы очистки.

- Методы ионного обмена. Химизм, аппараты. Области применения. Иониты: виды ионитов, свойста, способы получения.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 19

- Очистка сточных вод от органических примесей, в том числе поверхностно-активных веществ.

- Биофильтры. Виды биофильтров.

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| «Утверждаю» Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. ___________ В.А.Демин Протокол №_______________ | Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «ИЗОС» Кафедра «ХТ и ТБ» Дисциплина: «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» Курс 4 (форма обучения очная) Курс 5 (форма обучения заочная) |
| --- | --- |

Билет 20

- Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Применяемые методы очистки.

- Аэротенки. Виды аэротенков. Характеристика процессов

Составил профессор, д.х.н.							А.П.Карманов

_____________________________________________________________________________

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В таблицах 3-6 представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

6.1. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ТЕСТАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам 1-5 | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 25 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 15 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | -5 |

6.2. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам 1–5 | - полное раскрытие вопроса; - указание точных понятий и имён; - правильная формулировка понятий и категорий; - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 5 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -5 |

6.3. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам 1–5 | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 5 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

7. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»

БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3. Балльные оценки для элементов контроля студентов

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовый контроль | 25 | 25 | 50 |
| Устный опрос | 5 | 5 | 10 |
| Домашнее задание | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 30 | 70 | 100 |

Таблица 4.  Баллы о критериям в соответствии с компетенциями

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение свободно применять понятийный аппарат, делать выводы, обобщать, анализировать. | 45-50 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины. | 40-44 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ. | 30-39 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ. | 25-29 |

Таблица 5.  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с данной шкалой

Основная учебная литература

Основная учебная литература

- Карманов, А. П. Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / А. П. Карманов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001415.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : практикум для студентов направления подготовки бакалавриата 20.03.01.«Техносферная безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. А. П. Карманов. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001634.pdf.

Периодические издания

- Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : научно-технический и производственный журнал : Издательство ВСТ. – Издается с 1913 г. – Выходит ежемесячно.

.